## Bordereau des prix
UNIVERSITE ABDELMALEK ESSAADI TETOUAN - PRESIDENCE
BORDEREAU DES PRIX - DETAIL ESTIMATIF
AO N° 11 / 2018 : Achat de Matériel Informatique pour les Etablissement de l'Université Abdelmalek Essaadi
Article | Description | QTE | PU en DHS HT | Prix Total en Dhs HT
1 | Serveurs biprocesseurs d’application de forte configuration, 128 Giga de RAM ; | 5
2 CPU standard
3.5" Chassis with up to 4 Hot Plug Hard Drives
Intel® Xeon® Silver 4110 2.1G, 8C/16T, 9.6GT/s, 11M Cache, Turbo, HT (85W) DDR4-2400
Intel® Xeon® Silver 4110 2.1G, 8C/16T, 9.6GT/s, 11M Cache, Turbo, HT (85W) DDR4-2400
Capacité mémoire: 4* 32GB RDIMM, 2667MT/s, Dual Rank
C7, Unconfigured RAID for HDDs or SSDs (Mixed Drive Types Allowed)
PERC H330+ RAID Controller, Adapter, Low Profile
2 * 300GB 15K RPM SAS 12Gbps 512n 2.5in Hot-plug Hard Drive, 3.5in HYB CARR
Dual, Hot Plug, Redundant Power Supply (1+1), 550W
2 * Rack Power Cord 2M (C13/C14 10A)
iDrac9, Basic
Dual-Port 1GbE On-Board LOM
SAS 12Gbps HBA External Controller
DVD +/-RW, SATA, Internal
1Yr Parts Only Warranty (Emerging Only)
3Yr Basic Warranty - Next Business Day (Emerging Only)
2 | Serveur de Stockage | 3
3Ux16 Drive Storage Array
Rack : Rack Rails, Static
Motherbord : Dual Controller Components
Redundant Power Supply, 1485W, C14
Power Cords : C13 to C14, PDU Style, 10 AMP, 2m 2 xPower Cords
Mezz Card : No Mezzanine Card, Qty 2
Front-End IO Cards : IO, 12G SAS, 4port, PCI-E, Full height, Qty 2
Hard Drive Blank Filler 3.5 Qty 8
Hard Drives : 4TB, NLSAS, 12Gb, 3.5in, 7.2K, HDD
Storage Center Base SW, Storage Center Core Software Bundle, Base License
Base warranty : 3Yr Parts Only Warranty
Support Services : 3Yr Pro Support and Next Business Day On-Site Service
| PC Bureau | 20
3 | Intel Core™ i5-8500 (6 Cores/9MB/6T/4.1GHz/65W);
chipset Intel H370
8th Gen Intel® Core™ i5 processor label
16GB 2X8GB 2666MHz DDR4 UDIMM Non-ECC
2TB 3.5inch Serial ATA (7,200 Rpm)
Intel® Integrated Graphics
8x DVD+/-RW 9.5mm Optical Disk Drive
Multimedia Keyboard-KB216 - French (AZERTY) - Black
MS116 Wired Mouse Black
Windows Pro Academic
Garantie : 3 ans
Ecran 21,5 pouces
| PC Bureau | 70
4 | Intel Core™ i5-8500 (6 Cores/9MB/6T/4.1GHz/65W);
chipset Intel H370
8th Gen Intel® Core™ i5 processor label
8GB 1X8GB 2666MHz DDR4 UDIMM Non-ECC
1TB 3.5inch Serial ATA (7,200 Rpm)
Intel® Integrated Graphics
8x DVD+/-RW 9.5mm Optical Disk Drive
Multimedia Keyboard-KB216 - French (AZERTY) - Black
MS116 Wired Mouse Black
Windows Pro Academic
Garantie : 3 ans
Ecran 21,5 pouces
5 | Onduleur Line Interactive 1100VA 230V | 90
Onduleur Line interactive avec AVR (Régulation de tension automatique)1100 VA / 660 Watts
Branchement en sortie: (6) IEC-320-C13
Type de connexion en entrée: (1) IEC-320-C14
Type de batterie: Recharge batterie permanente, démarrage à froid
Tension nominale de sortie 230V
Alarme audible
Fréquence d'entrée 50/60Hz
Poids 9 kg
6 | Imprimante laser Monochrome | 60
Vitesse d'impression1 Noir (A4, recto simple): Jusqu'à 22 ppm
Vitesse du processeur 600 MHz
Résolution d'impression Noir (optimal): Jusqu’à 600 x 600 ppp
Mémoire Standard: 128 Mo
Première page imprimée Noir (A4, prêt): En 7,3 secondes seulement; Noir (A4, veille): En 8,1 secondes seulement
Panneau de commande LED
Taux d’utilisation mensuel Jusqu'à 10 000 pages (A4); Volume de pages mensuel recommandé : 150 à 1 500
Bac d'alimentation de 150 feuilles
7 | Baie de Mise en Rack 42U 19 " | 5
La Baie proposée doit avoir les caractéristiques minimales suivantes :
Rack de largeur 19’’, et de hauteur 42U
La Baie doit être de même marque que les serveurs
Porte avant, Porte arrière
Clefs/Serrures
Kits PDU Full Height pour alimenter les équipements installés dans l’armoire
Rack Console : Ecran Rack Console 18,5’’
Doit être de même marque que la Baie
Clavier Rackable AZERTY
Souris Intégré : TouchPad
Un Switch KVM IP 8 ports :
Avec tous les modules et câbles nécessaires à l’interconnexion de l’ensemble des éléments de la solution
Administrable à Distance avec Console d’administration
Livré clés en main avec câbles et accessoires
| Système Onduleur, de haute performance, pour RACK Serveur | 3
8 | Technologie on-line double conversion avec système PFC à facteur de puissance 0,9
Kit rack fournis en standard
Puissance : 5KVA/4,5 KW
Tension nominale d’entrée : 200/208/220/230/240 V
Fréquence d’entrée et de sortie: 40-70 Hz, 50/60 Hz auto sélection, convertisseur de fréquence en standard, THDI <5%
Tension nominale de sortie: 200/208/230/240V +/- 1% , THDU <2%
Raccordement en entrée : Bornier (jusqu’à 10 mm2 )
Raccordement sorti : Bornier + 2 groupes contrôlés de 4 IEC C13 + 2 IEC C19
Ports de communication : 1 port USB, 1 port RS232, 4 contacts sec (DB9), 1 mini bornier de commande
Emplacement carte communication : 1 slot pour carte Network-MS (SNMPWeb), ModBus-MS ou carte contacts secs Relay-MS
Autonomie : 10 min
Garantie : 2ans pièces et main d’œuvre retour atelier
carte SNMP
9 | NVIDIA Quadro M2000 4GB Graphics | 9
10 | Switch 24 24 ports 10/100/1000 L2 Smart Managed | 14
24 RJ-45 autosensing 10/100/1000 ports (IEEE 802.3 Type 10BASE-T, IEEE 802.3u Type 100BASE-TX, IEEE 802.3ab Type 1000BASE-T); Duplex: 10BASE-T/100BASE-TX: half or full; 1000BASE-T: full only
IEEE 802.3ad Link Aggregation Control Protocol (LACP)
IEEE 802.1p prioritization with DSCP
IEEE 802.3X Flow Control
IEEE 802.3az
IEEE 802.1Q with 4,096 simultaneous VLAN IDs
Switching capacity: 48 Gbps
MAC address table size: 8192 entries
11 | Arduinos et Capteurs | 45
Kit Arduino:
1602 écran LCD * 1
carte blanche * 1
Module DS1302 d'horloge * 1
module de détection sonore 1
capteur de température & humidité * 1
capteur de détection de niveau de l'eau 1
Arduino uno r3 + cable usb 1
les fils de connexion * 30
labdec 1
LED rouge * 3
LED jaune * 3
LED bleue * 3
1k * 5
10k * 5
220r * 5
Fils Male/Femalle * 30
potentiomètres * 1
buzzer actif * 1
buzzer passif * 1
74hc595 * 1
récepteur infrarouge * 1
LM35 * 1
détecteur de flamme * 1
balle interrupteur * 2
photorésistance * 3
interrupteur * 4
télécommande * 1
4 tubes numérique * 1
Pile 9v boucle * 1
rgb module de la lampe 3 couleurs * 1
Module 4 * 4 * 1 bouton
8 * 8 points module de matrice 1 *
moteur pas à pas * 1
ServoMoteur 9g * 1
Module de relais * 1
un tube numérique * 1
Joystick * 1
Spécifications
Type Kit
Utilisé Pour Pour Arduino
Dimension(cm) 24*16*6
Poids Net (kg) 0.671
Kit Capteurs:
1 x Module ronfleur actif
1 x Module ronfleur passif
1 x Module LED ROUGE & VERT à cathode commune
1 x Module LED à cathode commune à deux couleurs
1 x Module capteur de cliquetis
1 x Module capteur du secouement du commutateur
1 x Module capteur photorésist
1 x Module bouton-poussoir
1 x Module interrupteur d'inclinaison
1 x Module LED RGB
1 x Module de transmission infrarouge
1 x Module RGB LED coloré
1 x Module capteur commutateur Hydrargyrum
1 x Module flash auto coloré
1 x Module capteur à anneau magnétique
1 x Module capteur Hall
1 x Module de capteur de réception infrarouge
1 x Module capteur de salle analogique
1 x Module anneau magique
1 x Module de rotation encodeur
1 x Module capteur de bris de lumière
1 x Module capteur d'impulsion digitale
1 x Module ressort magnétique
1 x Module capteur d'évitement d'obstacles
1 x Module capteur de suivi
1 x Module capteur de microphone
1 x Module de transmission laser
1 x Module de relais
1 x Module capteur de température analogique
1 x Module capteur de température 18b20
1 x Module de capteur de température numérique
1 x Module capteur hall linéaire
1 x Module capteur de flamme
1 x Module capteur haute sensibilité
1 x Module capteur d'humidité
1 x Joystick Module PS2
1 x Module capteur tactile
12 | Raspberry PI model B+ version 2018 | 45
Processeur : Broadcom BCM2837B0, Cortex-A53 64bits SoC 1,4Ghz
mémoire SDRAM 1 Gb
carte réseau: 10/100/1000 Mbps, Bluetooth 4,2, Wifi 802.11b/g/n
1x port HDMI
4x ports USB 2.0
Carte mémoire 16Go class 10
Boitier pour raspberry
Cable HDMI
Cable et connecteur GPIO pour Raspberry
Adaptateur et cable d'alimentation original de raspberry
Output:
Output Voltage +5.1Vdc
Minimum Load Current 0A
Nominal Load Current 2.5A
Nominal Output Power 13W
Output Cable 1500mm Micro USB B 5 Pin
Input:
Input Voltage Range 90-264VAC
Input Frequency 47-63Hz
Input Current 0.5A Max
AC Inlet UK, Euro, Aus & US changeable heads
Other:
Dimensions 73.2 (L) * 45.1 (W) * 35.1 (H) mm
Weight Approx 150g
Operating Temp. 0 °C to 40 °C
Storage Temp. -20 °C to +60 °C
Opertating Humidity 20 ~ 85 % RH. Non-Condesning
MTBF 50,000 Hours
13 | Armoire Informatique 6U 19" Profondeur 450 équipés de: | 9
1 * Ventilateur
14 | Switch 24 Port 10G Fiber Switch IP Base Fédérateur | 3
640 Gbps on 24-port 10 Gigabit Ethernet SFP+
VLAN Ids : 4,000
Dimensions (H x W x D) : 4.45 X 44.5 x 45.0
Standards : IEEE 802.1as IEEE 802.1s IEEE 802.1w IEEE 802.11 IEEE 802.1x IEEE 802.1x-Rev IEEE 802.3ad IEEE 802.3af IEEE 802.3at IEEE 802.3bz IEEE 802.3x full duplex on 10BASE-T, 100BASE-TX, and 1000BASE-T ports IEEE 802.1D Spanning Tree Protocol IEEE 802.1p CoS prioritization IEEE 802.1Qat Stream Reservation Protocol IEEE 802.1Qav IEEE 802.1Q VLAN IEEE 802.3 10BASE-T specification IEEE 802.3u 100BASE-TX specification IEEE 802.3ab 1000BASE-T specification IEEE 802.3z 1000BASE-X specification RMON I and II standards SNMPv1, SNMPv2c, and SNMPv3
15 | Module pour Switch Fédérateur avec 10 Go | 50
16 | Switch 48 GigE, 2 x 10G SFP+, LAN Base | 30
IEEE 802.1D Spanning Tree Protocol, IEEE 802.1p CoS Prioritization, IEEE 802.1Q VLAN, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1X, IEEE 802.1ab (LLDP), IEEE 802.3ad, IEEE 802.3af and IEEE 802.3at, IEEE 802.3ah (100BASE-X single/multimode fiber only), IEEE 802.3x full duplex on 10BASE-T, 100BASE-TX, and 1000BASE-T ports, IEEE 802.3 10BASE-T, IEEE 802.3u 100BASE-TX, IEEE 802.3ab 1000BASE-T, IEEE 802.3z 1000BASE-X, RMON I and II standards, SNMP v1, v2c, and v3, IEEE 802.3az, IEEE 802.3ae 10 Gigabit Ethernet, IEEE 802.1ax
VLAN IDs available 4096
Switching bandwidth : 216 Gbps
Dimensions : 4.5 x 27.9 x 44.5
17 | Module pour Switch SFP 10 Go | 30
18 | Système Onduleur, de haute performance, pour RACK Serveur | 3
Technologie on-line double conversion avec système PFC à facteur de puissance 0,9
Kit rack fournis en standard
Puissance : 5KVA/4,5 KW
Tension nominale d’entrée : 200/208/220/230/240 V
Fréquence d’entrée et de sortie: 40-70 Hz, 50/60 Hz auto sélection, convertisseur de fréquence en standard, THDI <5%
Tension nominale de sortie: 200/208/230/240V +/- 1% , THDU <2%
Raccordement en entrée : Bornier (jusqu’à 10 mm2 )
Raccordement sorti : Bornier + 2 groupes contrôlés de 4 IEC C13 + 2 IEC C19
Ports de communication : 1 port USB, 1 port RS232, 4 contacts sec (DB9), 1 mini bornier de commande
Emplacement carte communication : 1 slot pour carte Network-MS (SNMPWeb), ModBus-MS ou carte contacts secs Relay-MS
Autonomie : 10 min
Garantie : 2ans pièces et main d’œuvre retour atelier
carte SNMP
TOTAL HT
TVA 20%
TOTAL TTC
Arréter le Présent Bordereau des Prix à la Somme de: