## BD Marché INTERIEUR BATI mod
ROYAUME DU MAROC
UNIVERSITÉ ABDELMALEK ESSAADI
PRÉSIDENCE
LOT N°1 : TRAVAUX D'ACHEVEMENT DE LA FACULTE KSAR KBIR -1ère TRANCHE
BORDEREAU DES PRIX -DETAIL ESTIMATIF
01,07,2022
N° | DESIGNATION DES OUVRAGES | U | Quantité marché d'Achèvement | PRIX | MONTANT
1 - GROS ŒUVRE
1.1 | DOUBLE CLOISON EN BRIQUES CREUSES E 2 x 6 TROUS | M² | 100
1.2 | CLOISON EN BRIQUES CREUSES DE 6 TROUS | M² | 300
1.3 | ENDUITS EXTERIEURS AU MORTIER BATARD | M² | 500
1.4 | ENDUITS INTERIEURS AU MORTIER DE CIMENT SUR MURS ET PLAFONDS | M² | 1128
1.5 | PAILLASSES EN BETON ARME | M² | 88.5
1.6 | RENFORMIS EN BETON | M² | 30
1.7 | BETON ARME POUR TOUT OUVRAGE | m3 | 10
1.8 | ARMATURES POUR BETON ARME | Kg | 1100
TOTAL -1 - GROS ŒUVRE |  |  |  |  | 0
2- REVÊTEMENTS DES SOLS ET MURS
2.1 | MARCHE EN MARBRE ET CONTRE MARCHE EN ZELLIJ BELDI Y/C PLINTHE EN ZELIG BELDI | ML | 90
2.2 | REVETEMENT MURAL EN CARREAUX DE GRES CERAME | M² | 120
2.3 | REETEMENT EN ZELIG BELDI | M² | 20
2.4 | TABLETTE PAILLASSE EN MARBRE LOCAL Y/C PLINTHE | M² | 104
2.5 | PLINTHE EN MARBRE LOCAL | ML | 65
2.6 | HABILLAGE DE PAREMENT EXTERIEUR PAR PLAQUETTES EN PIERRE NATURELLE OU RECONSTITUEE | M² | 10
2.7 | REVETEMENT DU SOL EN CARREAUX GRES CERAME | M² | 50
2.8 | PLINTHE EN CARREAUX GRES CERAME DE 7 CM | ML | 88
2.9 | REVETEMENT DU SOL EN CARREAUX GRES CERAME ANTIDERAPPANT | M² | 88
2.10 | REVETEMENT MURAL EN FAIENCE | M² | 60.5
2.11 | FRISE MURALE EN ZELLIGE TRADITIONNEL EMAILLE H=20cm | ML | 15
2.12 | MARCHES EN PIERRE NATURELLE ET CONTRE MARCHE EN ZELLIGE ARTISANAL EMAILLE | ML | 90
2.13 | REVETEMENT DU SOL EN BEJMAT Y/C FRISE | M² | 70
2.14 | REVETEMENT DU SOL EN GRANITO POLI BLANC OU TEINTE | M² | 152
2.15 | PLINTHE ET BORDURE EN GRANITO POLI BLANC OU TEINTE | ML | 195
2.16 | TRAVAUX DE PONCAGE ET FINITION DU GRANITO POLI | M² | 2120
2.17 | TRAVAUX DE DECAPAGE ET DEPOSE DU REVETEMENT | M² | 40
TOTAL - 2 - REVETEMENTS DES SOLS ET MURS |  |  |  |  | 0
3-FAUX PLAFOND ET ISOLATION ACOUSTIQUE
3.1 | FAUX PLAFOND EN BA13 Y/C JOINT CREUX ET FENTE | M² | 83
3.2 | FAUX PLAFOND EN STAFF LISSE Y/C JOINT CREUX ET FENTE | M² | 10
3.3 | TRAITEMENT ACCOUSTIQUE DES MURS ET PLAFONDS | -
| 3.3.a) TRAITEMENT ACCOUSTIQUE DES MURS | M² | 50
| 3.3.b) TRAITEMENT ACCOUSTIQUE DES PLAFONDS | M² | 100
3.4 | FAUX PLAFOND MODULAIRE 60x60 PERFOREE | M² | 100
3.5 | TRAPPE DE VISITE DE FAUX PLAFOND | M² | 30
| TOTAL - 3 -FAUX PLAFOND ET ISOLATION ACOUSTIQUE |  |  |  | 0
4 - PEINTURE
4.1 | PEINTURE VYNILIQUE SUR MURS INTERIEURS ET PLAFONDS | M² | 4600
4.2 | PEINTURE VINYLIQUE SUR MURS INTERIEURET PLAFOND couche de finition | M² | 6000
4.3 | PEINTURE EXTERIEURE SUR FACADE | M² | 4148
4.4 | PEINTURE SUR MENUISERIE BOIS | M² | 1600
4.5 | PEINTURE LAQUEE SUR FERRONNERIE | M² | 1520
4.6 | PEINTURE EXTERIEUR EPOXY | M² | 600
4.7 | VERNIS SUR BOIS | M² | 400
| TOTAL -4 - PEINTURE |  |  |  | 0
5-ÉQUIPEMENTS & SIGNALÉTIQUES
5.1 | MAT PORTE DRAPEAU | U | 2
5.2 | ENSEIGNE ET PANCARTES SIGNALETIQUES
| 5.2.a/ PANNEAU D'IDENTIFICATION DE LA FACULTE Y/C LOGO | U | 3
| 5.2.b / PLAQUES D'IDENTIFICATION DES LOCAUX | U | 72
| TOTAL - H-ÉQUIPEMENTS & SIGNALÉTIQUES |  |  |  | 0
6-MENUISERIE BOIS -ALUMINUM -METALLIQUE
6.1- MENUISERIE BOIS
6.1.1 | FOURNITURE ET POSE DES PORTES EN BOIS A UN VENTAILS OU A 2 VANTAUX | M² | 92.38
6.1.2 | TRAVAUX COMPLEMENTAIRES MENUISERIE EN BOIS | U | 101
6.1.3 | PLACARDS EN BOIS ISOPLANE | M² | 60
6.1.4 | PLACARDS SOUS PAILLASSES | M² | 48
6.1.5 | RAYONNAGE EN BOIS SAPIN ROUGE Y/C ETAGERS ,H=2,00 m | M² | 40
6.1.6 | HABILLAGE COMPTOIR OU ESTRADE EN BOIS | M² | 50
6.1.7 | PLINTHE EN BOIS SAPIN ROUGE TEINTE | ml | 180
6.1.8 | PLACAGE DU MUR EN BOIS MDF ZEBRANO Y COMPRIS BANDE EN INOX | M² | 180
6.2 - MENUISERIE ALUMINUM
6.2.1 | FOURNITURE ET POSE DES FENETRES ET CHASSIS EN ALUMINIUM COMPLET | M² | 541
6.2.2 | DEPOSE DES FENETRES EXISTANTS | M² | 441
6.2.3 | MUR RIDEAU CAPOT SERREUR | M² | 132
6.2.4 | STORES VENITIENS | M² | 65
6.2.5 | PORTES EN ALUMINIUM A 1 VANTAIL ET A 2 VANTAUX | M² | 46.002
6.3- Menuiserie métallique
6.3.1 | MAIN COURANTE EN ACIER GALVANISE | ML | 265
6.3.2 | GARDE CORPS EN INOX | ML | 65
6.3.3 | GRILLE DE DEFENSE METALLIQUE EN ACIER GALVANISE GM1 | M² | 337
6.3.4 | GRILLE DE DEFENSE METALLIQUE EN ACIER GALVANISE GM2 | M² | 80
6.3.5 | PORTE METALLIQUE DECORATIVE | M² | 26
6.3.6 | PORTAIL DECORATIF EN FERRONNERIE METALLIQUE GRILLAGE | M² | 20
6.3.7 | PORTAIL DECORATIF EN FERRONNERIE METALLIQUE GRILLAGE AUTOMATIQUE AVEC MOTEUR HYDRAULIQUE | M² | 30
| TOTAL -6- MENUISERIE BOIS -ALUMINUM -METALLIQUE |  |  |  | 0
7- ELECTRICITE - LUSTRERIE
7.1 | REPARATION ET MISE EN SERVICE DE CIRCUIT D'ELECTRICITE | FF | 1
7.2 | Liaison équipotentielle | Ens | 6
7.3 | Coffrets de distribution
| 7.3-a/ Coffret de branchement en façade | Ens | 7
| 7.3-b/ Boite de coupure | Ens | 10
7.4 | Tableaux électriques
| 7.4-a/ TE-AMPH1 | Ens | 1
| 7.4-b/ TE-AMPH2 | Ens | 1
| 7.4-c/ TE-biblotheque | Ens | 2
| 7.4-d/ TE-laboratoire | Ens | 1.2
| 7.4-e/ TE-Administration | Ens | 0.8
| 7.4-f/ TE-ENSEIGNANT | Ens | 1.2
| 7.4-g/ TE-BUVETTE ET MOSQUE | Ens | 1
| 7.4-h/ TE-Préau | Ens | 1
7.5 | Cables électriaues U 1000 RVFV EN CUIVRE
| 7.5-a/ Câble de 4G120 mm² | ML | 225
| 7.5-b/ Câble de 5G25mm² | ML | 115
| 7.5-c/ Câble de 5G16mm² | ML | 130
| 7.5-d/ Câble de 5G10mm² | ML | 210
| 7.5-e/ Câble de 5G2.5mm² | ML | 170
| 7.5-f/ Câble de 3G4 mm² | ML | 195
| 7.5-g/ Câble de 3G2.5 mm² | ML | 1740
| 7.5-h/ Câble de 3G1.5 mm² | ML | 1830
7.6 | CHEMINEMENT DES CABLES ET RESEAUX DE CONDUITS
| 7.6-a/ Chemin de câbles 95x63 | ML | 160
| 7.6-b/ Chemin de câbles 65x33 | ML | 153
| 7.6-c/ Tranchée et buse pour l’alimentation principale | ML | 145
| 7.6-d/ Réseau extérieur en tube Annelé diamètre 50 y compris tranchée | ML | 135
7.7 | FOYERS LUMINEUX ET DE PRISE DE COURANT
| 7.7-a/ Foyer lumineux principal | U | 60
| 7.7-b/ Foyer lumineux supplémentaire | U | 77
| 7.7-c/ Foyer de prise principal | U | 4
| 7.7-d/ Foyer de prise supplémentaire | U | 20
7.8 | Petit appareillage
| 7.8-a/ Interrupteur simple allumage, 1er CHOIX | U | 163
| 7.8-b/ Bouton poussoir lumineux, 1er CHOIX | U | 37
| 7.8-c / Prise de courant 16A P+N+T, 1er CHOIX | U | 364
| 7.8-d/ Prise de courant 20A P+N+T, 1er CHOIX | U | 346
| 7.8-e/ Prise de courant 32A P+N+T, 1er CHOIX | U | 346
| 7.8-f/ Sortie de fil, 1er CHOIX | U | 80
| 7.8-g/ Double Prises HDMI 1er CHOIX avec câble de liaison | U | 22
7.9 | LUSTRERIE
| 7.9-a/ Panel Led encastrable 120x30 - 29W 1er choix | U | 135
| 7.9-b/ Luminaire Led Etanche 120x30 1er choix | U | 35
| 7.9-c/ Luminaire à réflecteur asymétrique équipé de tube Led 1er choix | U | 22
| 7.9-d/ Applique murale LED 18W Hublot 1er choix | U | 18
| 7.9-e/ Pannel LED 60x60 - 42W 1er choix | U | 150
| 7.9-f/ Spot rond LED 25W PANNEL LED RO 1er choix | U | 50
| 7.9-g/ Spot Led étanche 9W/12V 1er choix | U | 46
| 7.9-h/ Projecteur Led 31W 1er choix | U | 10
| 7.9-i/ Projecteur Led 86W 1er choix | U | 8
| 7.9-j/ SPOT AU SOL LED ETANCHE 1er choix | U | 32
| 7.9-k/ Mât 5m équipé de luminaire Led 41W, 3311 Visconti 12 - 1er choix | U | 20
| 7.9-l/ Mât 3m équipé de luminaire Led 13w, 1570 Clima - LED 1er choix | U | 30
| 7.9-m/ Borne extérieure LED 1.1m - 9W, 1798 Faro 4 LED - type haut 1er choix | U | 25
7.10 | Eclairage de sécurité
| 7.10-a/ Bloc autonome de sécurité Led 45 lumens -1heure y compris câble de raccordement 4x1,5mm² 1er CHOIX | U | 99
| 7.10-b/ Bloc autonome de sécurité Led 400 lumens -1heure y compris câble de raccordement 4x1,5mm² 1er CHOIX | U | 88
| 7.10-c/ Dispositif de commande des blocs autonomes d'éclairage de sécurité (telecommande ) | U | 9
7.11 | Précablage informatique et téléphonique
| 7.11-a/ Coffret informatique 9 unités 19'' | E | 6
| 7.11-b/ Panneau de brassage 24 ports catégorie 6 | U | 5
| 7.11-c/ Tiroir optique 6 ports | E | 6
| 7.11-d/ Câble fibre optique de 6 brins | ML | 525
| 7.11-e/ Câble torsadé 4 paires catégorie 6 | ML | 190
| 7.11-f/ Prise RJ45 catégorie 6 | U | 48
| 7.11-g/ Réseau de conduits | E | 3
7.12 | Détection incendie
| 7.12-a/ Centrale de détection incendie adressable | E | 5
| 7.12-b/ Détecteur optique de fumée adressable | U | 128
| 7.12-c/ Déclencheur manuel adressable | U | 26
| 7.12-d/ Diffuseur Sonore et lumineux | U | 10
| 7.12-e/ commande des ouvertures des facades (pour désenfumage) | E | 12
| 7.12-f/ Câblage du système et mise en service | E | 1
7.13 | Sonorisation
| 7.13-a/ Support pour videoprojecteur | U | 9
| 7.13-b/ switch hdmi 3in x 1out | U | 2
| 7.13-c/ cable hdmi 20m | U | 4
| 7.13-d/ cable hdmi 3m | U | 6
| 7.13-e/ rack de rangement 9'' | U | 6
| 7.13-f/ table de mixage | U | 6
| 7.13-g/ amplificateur avec selecteur de source | U | 6
| 7.13-h/micro baladeur | U | 2
| 7.13-i/ micro sur table | U | 6
| 7.13-j/Enceinte encastrée | U | 32
| 7.13-k/ câble haut-parleur | ML | 300
| 7.13-l/cable micro | ML | 150
| 7.13-m/ Câblage du système et mise en service | E | 1
| TOTAL -7- ELECTRICITE - LUSTRERIE |  |  |  | 0
8 | PLOMBERIE SANITAIRES -PCI-CLIMATISATION -VENTILATION -DESENFUMAGE
PLOMBERIE SANITAIRE
8.1 | BRANCHEMENT EAU POTABLE AU RESEAU EXISTANT | E | 1
8.2 | TUBE POLYEPROPYLENE PPR PN20
| 8.2-a/ PPR PN20 ɸ20 | ML | 30
| 8.2-b/ PPR PN20 ɸ25 | ML | 30
| 8.2-c/ PPR PN20 ɸ32 | ML | 20
8.3 | ROBINET D'ISOLEMENT
| 8.3-a/ DN 50/63 | U | 8
| 8.3-b/ DN 20/25 | U | 22
| 8.3-c/ DN 32/40 | U | 3
8.4 | CHAUFFE EAU ÉLECTRIQUE 50L | E | 5
8.5 | APPAREILS SANITAIRES
| 8.5-a/ FOURNITURE ET POSE DE QUEUE DE CARPE ET ROBINET DE PUISAGE DE WC | U | 20
| 8.5-b/ W-C A L'ANGLAISE | U | 21
| 8.5-c/ W-C A L'ANGLAISE POUR PMR | U | 1
| 8.5-d/ LAVABO A VASQUE ENCASTRE | U | 37
| 8.5-e/ EVIER EN ACIER INOXYDABLE A 2 BACS | U | 4
| 8.5-f/ EVIER TIMBRE POUR LABORATOIRE | U | 8
8.6 | ACCESSOIRES
| 8.6-a/ MIROIR DE LAVABO | U | 37
| 8.6-b/ PORTE PAPIER HYGIENIQUE | U | 48
| 8.6-c/ DISTRIBUTEUR SAVON LIQUIDE | U | 17
| 8.6-d/ DISTRIBUTEUR PAPIER ESSUIE MAINS | U | 5
| 8.6-e/ PORTE SERVIETTES | U | 5
| 8.6-f/ PORTE HABIT EN ALUMINUM | U | 5
8.7 | CHUTES ET COLLECTEURS TUBE EN PVC:
| 8.7-a/ PVC Ø 40/50 | ML | 53
| 8.7-b/ PVC Ø 75 | ML | 20
| 8.7-c/ PVC Ø 100/110 | ML | 36
| 8.7-d/ PVC Ø 200 | ML | 10
8.8 | SIPHON DE SOL EN INOX 200*200 et 100*100 | U | 4
PROTECTION CONTRE INCENDIE
8.9 | EXTINCTEURS PORTATIFS
| 8.9-a/ Extincteur à eau pulvérisée de 6 litres | U | 24
| 8.9-b/ Extincteur CO2 - 5kg | U | 20
8.10 | POSTE DE ROBINET ARME D'INCENDIE DN25 | U | 1
8.11 | RESEAU EN ACIER GALVANISE
| 8.11-a/ - DN40 | ML | 20
| 8.11-b/ - DN50 | ML | 20
8.12 | POTEAU INCENDIE | E | 3
CLIMATISATION VENTILATION ET DESENFUMAGE
8.13 | F, POSE DE CLIMATISEUR SPLIT SYSTÈME Y/C RACCORDEMENT
| 8.13- a/ BTU 12000 | U | 8
| 8.13-b/ BTU 18000 | U | 2
| 8.13.c/ BTU 24000 | U | 5
8.14 | CLIMATISEUR INVERTER TYPE GAINABLE PF=8.5 Kw | E | 8
8.15 | CLIMATISEUR INVERTER TYPE CASSETTE
| 8.15-a/CASSETTE PF=5.0 Kw | U | 16
| 8.15-b/CASSETTE PF=2.5 Kw | U | 4
8.16 | GAINES PRE-ISOLEES AVEC PROTECTION ALUMINIUM POUR USAGE INTERIEUR | M² | 95
8.17 | DIFFUSEUR PLAFONNIER SOUFFLAGE ET REPRISE | U | 32
8.18 | VENTILATEUR DE GAINE | U | 4
8.19 | BOUCHE VMC auto reglable 30/60m3/h | U | 16
8.20 | GRILLE D'EXTRACTION AUTO REGLABLE | U | 4
8.21 | GAINES CIRCULAIRES EN TÔLE D’ACIER SPIRALE
| 8.21-a/ Ø 100 | ML | 33
| 8.21- b/ Ø 125 | ML | 35
| 8.21-c/ Ø 160 | ML | 45
8.22 | COFFRETS ÉLECTRIQUE ET CÂBLAGES DU LOT CLIMATISATION-VENTILATION | E | 4
8.23 | Réparation et mise en service du reseau intérieur PPR ,RIA et évacuation | FF | 1
| TOTAL -8- PLOMBERIE SANITAIRES -PCI-CLIMATISATION -VENTILATION -DESENFUMAGE |  |  |  | 0
|  | TOTAL H.T |  | 0
|  | TVA 20% |  | 0
|  | TOTAL TTC |  | 0
ARRETE LE MONTANT DU BORDEREAU A LA SOMME TTC :
//………………………………………………………………………………………………………………………………………….
DRESSE PAR : BET OBTEL s.a.r.l
TETOUAN LE : …………………………………