## BD vier ACHEV F, KSAR KBIR modi
ROYAUME DU MAROC
UNIVERSITÉ ABDELMALEK ESSAADI
PRÉSIDENCE
PROJET : TRAVAUX D'ACHEVEMENT DE FACULTE POLYDISCIPLINAIRE DE KSAR KBIR -1er TRANCHE
LOT N°2 - AMENAGEMENT EXTERIEURS
BORDEREAU DES PRIX ET DETAIL ESTIMATIF
01,07,2022
N°article | Designation | Unité | Quantité | Prix unitaire H.T | Prix Total H.T
I-AMENAGEMENT EXTERIEURS
1.1 | Démolition - décapage et dépose compris evacuation | Ens | 1
1.2 | -Terrassement en déblai , Fouilles en tranchées ou en puits | m3 | 100
1.3 | Remblais à partir des matérieaux d'apport | m3 | 200
1.4 | Apport de tout venant GNF 0/40 seleccionnée et compactée | m3 | 100
1.5 | - Mise en remblais ou évacuation | m3 | 100
1.6 | - Béton de propreté | m3 | 10
1.7 | - Gros béton | m3 | 20
1.8 | * Joints de dilatation en polystyrène de 2cm. | m² | 10
1.9 | - Hérisson en pierres sèches ou TV 0/40 | m² | 60
1.10 | - Dallage en béton armé ep=15 cm y/c aciers | m² | 60
1.11 | - Béton armé pour tous ouvrage | m3 | 60
1.12 | - Armatures pour béton armé | Kg | 12000
1.13 | - Enduits extérieurs au mortier bâtard | m² | 250
1.14 | BADIGEONAGE SUR MUR DE CLOTURE | m² | 2500
1.15 | TUYAUTERIE EN POLYETHYLENE
1.15.a | DN 25 MM | ML | 20
1.15.b | DN 32 MM | ML | 50
1.15.c | DN 40 MM | ML | 120
1.15.d | DN 50MM | ML | 160
1.15.e | DN 63MM | ML | 110
1.16 | Réparation et mise en service du reseau d'assainissement EU+EP | ML | 1400
1.17 | Chemin piéton en béton imprimé épaisseur 6 CM OU BALAYE Y/C TERRASSEMENT & 20 cm TV 0/40 | M² | 2500
1.18 | Revêtement en carreaux REV SOL | M² | 3000
1.19 | Dallage en Béton B25 dosé à 350 kg /m3 de 7 cm d’épaisseur | M² | 4000
1.20 | Bordurette jardinière Type P1 (0,08x0,20) | ML | 136
1.21 | Bordure T3 | ML | 120
1.22 | Tout venant GNF 0/40 | M3 | 850
1.23 | Tout venant GNA 0/31,50 | M3 | 720
1.24 | REVETEMENT EN PIERRE NATURELLE | M² | 480
1.25 | Buse en PVC DN 200 | ML | 25
1.26 | Buse en PVC DN 315 | ML | 25
1.27 | Buse en PVC DN 400 | ML | 100
1.28 | Finition des regards visiables existants | U | 66
1.29 | F,P Cadres et tampons en FD C250 pour regards de visite sous Trottoirs | U | 6
1.30 | F.P Cadres et grilles pour regards à grilles y/c Appareil siphoide | U | 50
1.31 | F.P Cadres et Tampon en BA pour regards visitables | U | 10
1.32 | cadres et grilles en fonte ductile pour caniveau y/c finition | ML | 30
1.33 | Câble vinysol armé de 4x25mm² | ML | 536.2
1.34 | Câble vinysol armé de 4x16mm² | ML | 302
1.35 | Câble vinysol armé de 4x10mm² ,4x6 mm²+T | ML | 258
1.36 | Câble cuivre nu de 22 mm² pour la mise à la terre des candélabres | Kg | 84
1.37 | mise en place de Grillage rouge avertisseur 0,33 | ML | 1102
1.38 | Réalisation des Buse en tuyau en PVC ou annelé
1.38.a | 3X diam 110 mm | ML | 60
1.38.b | 2X diam 110 mm | ML | 163
1.39 | Réalisation des Buse en tuyau annelé de diam 75mm | ML | 500
1.40 | Tranchée sous - trottoir non carrelé, terrain meuble | m³ | 385
1.41 | Fourniture et de lit de sable et remblai primaire | m³ | 130
1.42 | Remblai secondaire en matériaux extraits des déblais | m³ | 255
1.43 | Armoire d'eclairage public | Ens | 2
1.44 | Armoire Génerale basse Tension A.G.B.T | Ens | 2
1.45 | Poste MT/BT 400 KVA Y/C GENIE CIVIL ET EQUIPEMENTS | Ens | 1
1.46 | REVETEMENT EN MIGNONETTE LAVEE | M² | 1000
1.47 | Enrobé à chaud de 6 cm y/c imprégnation | Tonne | 391
1.48 | Tube en fer galvanisé diamètre idem l'existant (motif sur mur de cloture) | ml | 40
1.49 | Mur en Agglomeré creux de 20 cm | M² | 12
| TOTAL I-AMENAGEMENT EXTERIEURS | 0
2- TRAVAUX DIVERS
2.1 | FOURNITURE ET POSE D'UNE FONTAINE | Ens | 1
2.2 | FOURNITURE ET POSE D'UN PERGOLA | m² | 84
2.3 | FOURNITURE ET POSE DE POUBELLE | U | 10
2.4 | FOURNITURE ET POSE D'UN BANC MACONNE | ML | 30
| TOTAL J-TRAVAUX DIVERS | 0
3-ESPACES VERTS
3.1 | PLANTATION DE GAZON ET FLEURS DE SAISON | M² | 400
3.2 | PLANTATION DE PALMIER WASHINGTONIA 4M | U | 10
3.3 | PLANTATION DE PALMIER COCOS 4M | U | 10
3.4 | PLANTATION DE NITIDA 3M | U | 10
3.5 | RESEAU D'ARROSAGE | Ens | 1
3.6 | APPORT ET MISE EN PLACE DE TERRE VEGETALE | M3 | 160
3.7 | APPORT ET MISE EN PLACE DE FUMIER OVIN | M3 | 150
| TOTAL K-ESPACES VERTS | 0
| TOTAL H.T |  |  | 0
| T.V.A 20% |  |  | 0
| TOTAL T.T.C |  |  | 0
ARRETE LE MONTANT DU BORDEREAU DES PRIX A LA SOMME TTC DE :
//………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………..//