## CENTRE DE FORMATION DE MARTIL
BORDEREAU DES PRIX - DETAIL ESTIMATIF
N° | DÉSIGNATION DES OUVRAGES | U | QUANTITE | PRIX UNITAIRE EN DH ( H TVA ) | PRIX TOTAL EN DH ( H TVA )
EN chiffres
A - TERRASSEMENT - TRAVAUX PRELIMINAIRES
A1 | DEMOLITION |  |  |  | 0
| a-démolition revetement mur | m² | 250 |  | 0
| b-dépose placards | m² | 120 |  | 0
| c-démolition simple cloison | m² | 550 |  | 0
| d-démolition double cloisons | m² | 400 |  | 0
| e-démolition revetement de sol 1200 | m² | 2000 |  | 0
| f-démolition paillasses | m² | 30 |  | 0
| g-dépose portes et fenetres | u | 35 |  | 0
| h-dépose sanitaire | U | 45 |  | 0
| MACONNERIE EN ELEVATION - ENDUITS |  |  |  | 0
A2 | Double cloisons en briques creuses 2 x 6 trous | m2 | 180 |  | 0
A3 | Cloisons en briques creuses 6 trous | m2 | 200 |  | 0
A4 | Enduits intérieurs au mortier de ciment sur murs et plafonds | m² | 750 |  | 0
| TRAVAUX DIVERS |  |  |  | 0
A5 | démolition de l'étanchéité existante | m2 | 1200 |  | 0
A6 | Paillasses en béton armé | m2 | 10 |  | 0
A7 | Baguettes d'angles métalliques | ml | 20 |  | 0
A8 | instalation unité photovolaique | e | 1 |  | 0
A9 | panneaux solaires avec support | m² | 300 |  | 0
A10 | panneaux métaliques d'affichage | m² | 30 |  | 0
0
| B - REVETEMENTS DES SOLS ET MURS |  |  |  | 0
B1 | - Revêtement sol en carreaux grès cérame 30x30 intérieur | m2 | 1200 |  | 0
B2 | - Plinthe en grès cerame 10x30 intérieur | ml | 500 |  | 0
B3 | - revetement en béton à l'helècoptère | m² | 500 |  | 0
B4 | - Marbre grès de Tiflet |  |  |  | 0
| marbre pour paillasse | m2 | 45 |  | 0
B5 | - Revêtements mur en grès cerame bloc sanitaire | m2 | 120 |  | 0
B6 | - Revêtements sol en grès cerame bloc sanitaire | m2 | 80 |  | 0
0
| C - ETANCHEITE |  |  |  | 0
C1 | - Forme de pente et chape de lissage | m2 | 1200 |  | 0
C2 | - Etanchéité monocouche auto protégée | m2 | 1200 |  | 0
C3 | - Fourniture et pose de gargouilles | U | 12 |  | 0
C4 | - Etanchéité monocouche sur relevé | ml | 250 |  | 0
0
| D - MENUISERIE BOIS - ALUMINIUM - METALLIQUE |  |  |  | 0
D1 | Menuiserie bois |  |  |  | 0
D1 | a- Portes type PB1 de 1,04x2,20 | U | 25 |  | 0
| b- Portes type PB2 de 0,94x2,20 | U | 6 |  | 0
| c- Portes type PB3 de 0,84x2,20 | U | 12 |  | 0
D2 | Menuiserie alluminium |  |  |  | 0
| a- fentres et portes | m² | 120 |  | 0
| b- réparation des portes- fenetres | m² | 60 |  | 0
D3 | Menuiserie métallique |  |  |  | 0
| a-portes métalliques | m² | 20 |  | 0
| b - grilles métalliques | m² | 10 |  | 0
| E - ELECTRICITE - LUSTRERIE |  |  |  | 0
E1 | Câbles U 1000 RO 2V |  |  |  | 0
| a/ - Câble de 4*70 mm²+T | ML | 15 |  | 0
| b/ - Câble de 4*50 mm²+T | ML | 15 |  | 0
| c/ - Câble de 4*35 mm²+T | ML | 15 |  | 0
| d/ - Câble de 4*25 mm²+T | ML | 50 |  | 0
| e/ - Câble de 4*16 mm²+T | ML | 200 |  | 0
| f/ - Câble de 4*10 mm²+T | ML | 100 |  | 0
E2 | Tableaux électriques |  |  |  | 0
| a/ - TGE | U | 1 |  | 0
| b/ - TS | U | 8 |  | 0
E3 | Foyers lumineux |  |  |  | 0
| a/ - Points lumineux | U | 150 |  | 0
| b/ - Simple allumage | U | 30 |  | 0
| c/ - Simple va et vient | U | 10 |  | 0
| d/ - Double allumage | U | 10 |  | 0
| e/ - Double va et vient | U | 15 |  | 0
| f/ - Bouton poussoir lumineux | U | 10 |  | 0
| g/ - Détecteur de mouvement | U | 6 |  | 0
E4 | Prises de courant et alimentation |  |  |  | 0
| a/ - Prise de courant 2x16A+T | U | 120 |  | 0
| b/ - Prise de courant étanche 2x16A+T | U | 6 |  | 0
E5 | Prises informatique et téléphonique RJ45 | U | 70 |  | 0
E6 | LUSTRERIE |  |  |  | 0
| a/ - Luminaire encastrable de 4x18 watts | U | 120 |  | 0
| b/ - Luminaire encastrable de 2x26 watts | U | 20 |  | 0
| c/- Spot 50W | U | 50 |  | 0
E7 | Eclairage sécurité |  |  |  | 0
| - Bloc d'ambiance de sécurité 70 LM/ 1H | U | 20 |  | 0
E8 | DETECTION INCENDIE |  |  |  | 0
| a/ - Tableau de détection alarme 8 zones | E | 1 |  | 0
| b/ - Détecteur optique de fumé | U | 30 |  | 0
| c/ - Déclencheur manuel | U | 3 |  | 0
| d/ - Diffuseur sonore | U | 2 |  | 0
0
| F- CLIMATISATION - VENTILATION - PLOMBERIE & PCI |  |  |  | 0
| CLIMATISATION |  |  |  | 0
F1 | SPLIT SYSTEME MURAL |  |  |  | 0
| a - Pt:2.5 KW | Ens | 2 |  | 0
| b - Pt:3.5 kW | Ens | 1 |  | 0
| c - Pt:5.0 kW | Ens | 1 |  | 0
| d - Pt:7.1 kW | Ens | 1 |  | 0
F2 | déshumidificateur stock et archives | u | 3 |  | 0
F3 | TUBES EN CUIVRE ISOLES |  |  |  | 0
| a- Ø 1/4" | ml | 25 |  | 0
| b- Ø 3/8" | ml | 50 |  | 0
| c- Ø 1/2" | ml | 10 |  | 0
| d- Ø 5/8" | ml | 10 |  | 0
| e- Ø 3/4" | ml | 10 |  | 0
F4 | EVACUATION DES CONDENSATS EN TUBE PVC Ø 32 | ml | 50 |  | 0
| PLOMBERIE SANITAIRE |  |  |  | 0
F5 | DISTRIBUTION D'EAU FROIDE EN TUBE PPR PN 20 |  |  |  | 0
| a- Ø 25 | ml | 250 |  | 0
| b- Ø 32 | ml | 120 |  | 0
F6 | ROBINET D'ISOLEMENT PPR |  |  |  | 0
| a- Ø 25 | U | 10 |  | 0
| b- Ø 32 | U | 3 |  | 0
F7 | CHUTES ET COLLECTEURS EN PVC |  |  |  | 0
| a- Ø 40 | ml | 36 |  | 0
| b- Ø 50 | ml | 25 |  | 0
| c- Ø 110 | ml | 120 |  | 0
| d- Ø 125 | ml | 20 |  | 0
F8 | SIPHON DE SOL EN LAITON |  |  |  | 0
| Siphon en laiton 20x20cm | U | 10 |  | 0
F9 | APPAREILS ET ACCESSOIRES SANITAIRES |  |  |  | 0
| a- WC à L'Anglaise | U | 9 |  | 0
| b- Lavabo à Vasque | U | 9 |  | 0
| c- Sèche mains électriques | U | 3 |  | 0
| d- Porte serviette | U | 10 |  | 0
| e- Porte savon | U | 10 |  | 0
| f- Porte papier | U | 10 |  | 0
| g- Brosse WC | U | 9 |  | 0
| h- Distributeur de savon Liquide | U | 2 |  | 0
| i- Barre d'apui doite inox 300mm Ø 30 | U | 2 |  | 0
F10 | CHAUFFE EAU ELECTRIQUE |  |  |  | 0
| a- Chauffe eau électrique vertical 100 litres | U | 2 |  | 0
| PROTECTION CONTRE L'INCENDIE |  |  |  | 0
F11 | POSTE ROBINET INCENDIE ARME RIA Ø 25 | Ens | 2 |  | 0
F12 | EXTINCTEURS PORTATIFS |  |  |  | 0
| a- Extincteur à poudre polyvalente 6 kg | U | 10 |  | 0
| b- Extincteur à C02 6 kg | U | 3 |  | 0
0
| G - PEINTURE - PLATRERIE |  |  |  | 0
G1 | Peinture vinylique sur murs et plafonds | m2 | 7000 |  | 0
G2 | Peinture sur menuiserie bois | m2 | 120 |  | 0
G3 | Faux plafond en staff lisse avec joint creux | m2 | 1200 |  | 0
| H - AMENAGEMENT EXTERIEUR |  |  |  | 0
H1 | reparation porte d"entrée | e | 1 |  | 0
H2 | éclairage exterieur | e | 1 |  | 0
H3 | fourniture et pose de 1500 m² de gazon | e | 1 |  | 0
H4 | fourniture et pose d'arbustes h=3 m | u | 30 |  | 0
TOTAL H TVA |  |  |  |  | 0
TAUX DE LA TVA (20%) |  |  |  |  | 0
TOTAL GENERAL TTC |  |  |  |  | 0

## Feuil3
TRAVAUX D'EXTENSION ET DE REHABILITATION
DE L'ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE MARTIL
CONSTRUCTION DU BLOC LABORATOIRES
– LOT UNIQUE -