## BP
Appel d'Offres 11/2020
BORDEREAU DES PRIX - DETAIL ESTIMATIF
PROJET D' EXTENSION DU SIEGE DE LA PRESIDENCE DE L'UNIVERSITE ABDELMALEK ESSAADI A TETOUAN
N° | DÉSIGNATION DES OUVRAGES | U | QUANTITE | PRIX UNITAIRE EN DH ( H TVA ) | PRIX TOTAL
EN CHIFFRE
A - GROS ŒUVRE
A0 | INSTALLATION DE CHANTIER ET REPLIEMENT | ENS | 1 |  | 0
I - TERRASSEMENT - TRAVAUX PRELIMINAIRES
A1 | - FOUILLES EN PLEINE MASSE DANS TOUT TERRAIN | M3 | 740 |  | 0
A2 | - FOUILLES EN TRANCHÉES OU EN PUITS | M3 | 450 |  | 0
A3 | - REMBLAIS À PARTIR DES MATÉRIEAUX D'APPORT | M3 | 320 |  | 0
A4 | - APPORT DE TOUT VENANT GNA SELECCIONNÉE ET COMPACTÉE | M3 | 180 |  | 0
A5 | - MISE EN REMBLAIS OU ÉVACUATION | M3 | 1190 |  | 0
II - MACONNERIE EN FONDATION
A6 | - BÉTON DE PROPRETÉ | M3 | 28 |  | 0
A7 | - GROS BÉTON | M3 | 120 |  | 0
A8 | - CHAPE ÉTANCHE | M² | 60 |  | 0
III - ASSAINISSEMENT
A9 | CANALISATION EN PVC
| A/-DIAMETRE 160MM | ML | 20 |  | 0
| B/- DIAMÈTRE 200 MM | ML | 60 |  | 0
| C/ - DIAMÈTRE 300 MM | ML | 80 |  | 0
A10 | - REGARDS NON VISITABLES DE 50 X 50 | U | 8 |  | 0
A11 | - REGARDS VISITABLES DE 60 X 60 | U | 4 |  | 0
A12 | - CANIVEAUX EN BÉTON ARMÉ | ML | 4 |  | 0
IV - DALLAGES ET FORMES
A13 | - HÉRISSON EN PIERRES SÈCHES | M² | 150 |  | 0
A14 | - DALLAGE EN BÉTON ARMÉ DE 15 CMY/C ACIERS | M² | 495 |  | 0
V - BETON ARME EN FONDATION
A15 | - BÉTON ARMÉ EN FONDATIONS POUR TOUS OUVRAGE | M3 | 110 |  | 0
A16 | - ARMATURES POUR BÉTON ARMÉ EN FONDATIONS | KG | 10500 |  | 0
VI - BETON ARME EN ELEVATION
A17 | - BÉTON ARMÉ EN ÉLÉVATION POUR TOUT OUVRAGE | M3 | 285 |  | 0
A18 | - ARMATURES POUR BÉTON ARMÉ EN ÉLÉVATION | KG | 56000 |  | 0
A19 | PLANCHER EN HOURDIS Y COMPRIS ACIER
| A/ - PLANCHER EN CORPS CREUX DE 25 + 5 | M² | 350 |  | 0
| B/ - PLANCHER EN CORPS CREUX DE 20 + 5 | M² | 450 |  | 0
A20 | PLANCHER EN DALLE ALVEOLAIRE TYPE DAS OU SIMILAIRE
| A/ - PLANCHER DAS DE 25+5 | M² | 250 |  | 0
| B/ - PLANCHER DAS DE 20+5 | M² | 135 |  | 0
VII - MACONNERIE EN ELEVATION - ENDUITS
A21 | - DOUBLE CLOISONS EN BRIQUES CREUSES 2 X 6 TROUS | M² | 1385 |  | 0
A22 | - CLOISONS SIMPLES EN BRIQUES CREUSES 6 TROUS | M² | 600 |  | 0
A23 | - CLOISONS SIMPLES EN BRIQUES CREUSES 8 TROUS | M² | 320 |  | 0
A24 | - ENDUITS EXTÉRIEURS AU MORTIER BÂTARD | M² | 980 |  | 0
A25 | - ENDUITS INTÉRIEURS AU MORTIER DE CIMENT SUR MURS ET PLAFONDS | M² | 4050 |  | 0
A26 | ISOLATION THERMIQUE ET PHONIQUE DES MURS EXTÉRIEURS | M² | 600 |  | 0
VIII - TRAVAUX DIVERS
A27 | - ACROTÈRE BÉTON ARMÉ | ML | 105 |  | 0
A28 | - FAÇON DE DESSUS ET NEZ D'ACROTÈRE | ML | 105 |  | 0
A29 | - PAILLASSES EN BÉTON ARMÉ | M² | 20 |  | 0
A30 | - RENFORMIS EN BÉTON DE PLACARD ET WC | M² | 60 |  | 0
|  |  | TOTAL - A - GROS OEUVRE |  | 0
B - ETANCHEITE
B1 | - FORME DE PENTE ET CHAPE DE LISSAGE | M² | 536 |  | 0
B2 | - COMPLEXE D'ETANCHEITE BICOUCHES SBS POUR TERRASSES | M² | 536 |  | 0
B3 | - PROTECTION D'ETANCHEITE PAR DALOTS EN BETON | M² | 536 |  | 0
B4 | -FOURNITURE ET POSE DE GARGOUILLE AVEC CRAPAUDINES | U | 6 |  | 0
B5 | - ÉTANCHEITE MULTICOUCHE SUR RELEVES | ML | 95 |  | 0
B6 | -PROTECTION D’ETANCHEITE DES RELEVES | ML | 95 |  | 0
B7 | -ETANCHEITE LEGERE POUR SALLES D'EAUX | M² | 45 |  | 0
B8 | -ECRAN PAR VAPEUR | M² | 536 |  | 0
B9 | -ISOLATION THERMIQUE | M² | 536 |  | 0
B10 | -REVETEMENT POLYURETHANE D'ETANCHEITE | M² | 200 |  | 0
B11 | -ETANCHEITE AUTOPROTEGEE | M² | 50 |  | 0
B12 | -ETANCHEITE DES JARDINIERES | M² | 25 |  | 0
B13 | -COUCHES DE GALETS SUR TERRASSE | M² | 25 |  | 0
|  |  | TOTAL - B - ETANCHEITE |  | 0
C-REVETEMENT
C1 | REVETEMENT DE SOL EN CARREAUX GRES CERAME DE 40x40 | M² | 284 |  | 0
C2 | REVETEMENT DE SOL EN CARREAUX GRES CERAME DE 40x80 | M² | 200 |  | 0
C3 | REVETEMENT DE SOL EN CARREAUX GRES CERAME DE 30x30 | M² | 159 |  | 0
C4 | REVETEMENT DE MUR EN CARREAUX GRES CERAME DE 30x30 | M² | 153 |  | 0
C5 | PLINTHES EN CARREAUX GRES CERAME DE 40x07 | ML | 275 |  | 0
C6 | PLINTHES EN CARREAUX GRES CERAME DE 30x07 | ML | 95 |  | 0
C7 | MARCHE ET CONTRE MARCHE EN MARBRE PERLATINO Y COMPRIS PLINTHE DE 10 CM | ML | 52 |  | 0
C8 | REVETEMENT PALIERS ET PAILLASSE EN MARBRE PERLATINO DE 2cm | M² | 30 |  | 0
C9 | REVETEMENT DE SOLEN GRANITO POLI ORDINAIRE | M² | 300 |  | 0
C10 | REVETEMENT SOUPLE DE SOL EN PVC POUR SALLE DE REUNION Y COMPRIS PLINTHE | M² | 157 |  | 0
C11 | REVETEMENT DE SOL EN PARQUET EN BOIS Y COMPRIS PLINTHE | M² | 130 |  | 0
|  |  | TOTAL- C- REVETEMENT |  | 0
D-FAUX PLAFOND ET TRAITEMENT ACOUSTIQUE
D1 | FAUX PLAFONDS EN BA13 Y COMPRIS JOINT CREUX ET FENTE | M² | 680 |  | 0
D2 | FAUX PLAFOND MECANIQUE EN PLAQUE DE PLATRE DE 60X60 | M² | 200 |  | 0
D3 | FAUX PLAFONDS EN STAFF LISSE Y COMPRIS JOINT CREUX ET FENTE | M² | 120 |  | 0
D4 | FAUX PLAFOND MECANIQUE EN PLAQUE ACOUSTIQUE DE 120X240 | M² | 70 |  | 0
D5 | TRAITEMENT ACOUSTIQUE DES MURS | M² | 27 |  | 0
|  |  | TOTAL-D-FAUX PLAFOND |  | 0
E - MENUISERIE
I- MENUISERIE BOIS
A) PORTE TYPE À 2 VANTAUX
E1 | PORTE TYPE PB1 DE 1,94 X 2,30M Y COMPRIS 2 FERMES PORTES HYDRAULIQUE | U | 1 |  | 0
E2 | PORTE TYPE PB2 DE 1.54 X 2,30M Y COMPRIS 1 FERME PORTE HYDRAULIQUE | U | 1 |  | 0
B) PORTE TYPE À 1 VANTAIL
E3 | PORTE TYPE PB4 DE 1,04 X 2,30M Y COMPRIS FERME PORTE HYDRAULIQUE | U | 1 |  | 0
E4 | PORTE TYPE PB5 DE 0,94 X 2,30M | U | 10 |  | 0
E5 | PORTE TYPE PB6 DE 0,94 X 2.30M Y COMPRIS FERME PORTE HYDRAULIQUE | U | 3 |  | 0
E6 | PORTE TYPE PB8 DE 0,84 X 2.30M | U | 3 |  | 0
E7 | PORTE TYPE PB9 DE 0,74 X 1,90M | U | 6 |  | 0
C) PORTE TYPE À 1 VANTAIL PARE FLAMME 1/2 H
E8 | PORTE TYPE PB7 PF 1/2H DE 0,94 X 2,30 Y COMPRIS FERME PORTE HYDRAULIQUE | U | 2 |  | 0
D) PORTE TYPE À 2 VANTAUX COUPE FEU 1H
E9 | PORTE TYPE PB3 CF1H DE 1.54 X 2,30 Y COMPRIS 1 FERME PORTE HYDRAULIQUE | U | 1 |  | 0
| E) PLACARD |  |  |  | 0
E10 | PLACARD TYPE PLB1 DE 1,50 X 2,18M | U | 5 |  | 0
| F)HABILLAGE MURAL |  |  |  | 0
E11 | HABILLAGE EN PANNEAUX DÉCORATIF EN PLAQUAGE EN BOIS | M2 | 70 |  | 0
E12 | HABILLAGE MURAL ACOUSTIQUE | M2 | 80 |  | 0
| TOTAL MENUISERIE BOIS |  |  |  | 0
II- MENUISERIE ALUMINIUM
A) MURS RIDEAUX TRADITIONNELS
E13 | MUR RIDEAU TYPE A- ENVA1 DE 11.00 X 3.80M | U | 1 |  | 0
E14 | MUR RIDEAU TYPE A- ENVA2 DE 6.25 X 4.40M | U | 1 |  | 0
E15 | MUR RIDEAU TYPE A- ENVA3 DE 6.25 X 4.40M | U | 1 |  | 0
E16 | MUR RIDEAU TYPE A- ENVA4 DE 11.00 X 3.10M | U | 1 |  | 0
E17 | MUR RIDEAU TYPE A- ENVA5 DE 6.25 X 3.60M | U | 1 |  | 0
E18 | MUR RIDEAU TYPE A- ENVA6 DE 6.25 X 3.60M | U | 1 |  | 0
| B) PORTES FENETRES |  |  |  | 0
E19 | PORTE ALUMINIUM TYPE PAL1 DE 1.90X2.40M Y COMPRIS 2 FP HYDAULIQUE ET VITRAGE STADIP 4.4.2 | U | 1 |  | 0
E20 | PORTE FENÊTRE TYPE PLA2 DE 1.90.X 2.40M REMPLISSAGE EN PROFILÉ ALU BAR-04 OU ÉQUIVALENT Y COMPRIS 2 BARRES ANTI-PANIQUES | U | 3 |  | 0
E21 | PORTE FENÊTRE TYPE PLA3 DE 1.00X2.40M AVEC PARTIE BASSE EN REMPLISSAGE DE PROFILÉ ALUMINIUM BAR-04 OU ÉQUIVALENT ET PARTIE HAUTE EN VITRAGE STADIP 4.4.2 | U | 1 |  | 0
C) FENETRES ET CHASSIS
E22 | FENÊTRE TYPE A-FA1 DE 1,80X1,40M | U | 9 |  | 0
E23 | FENÊTRE TYPE A-FA2 DE 1,80X0,60M | U | 4 |  | 0
E24 | FENÊTRE TYPE A-FA3 DE 0,50X0,50M | U | 16 |  | 0
E25 | FENÊTRE TYPE A-FA4 DE 3,40.00X0,90M | U | 2 |  | 0
D) VERRIERE EN ALUMINIUM
E26 | VERRIÈRE EN ALUMINIUM TYPE A.ENVA7 VR DE 7,00X5,70 M | U | 1 |  | 0
E) BRISE SOLEIL Brs 1 et Brs 2
E27a | BRISE SOLEIL TYPE BRS 1 DE 2,00X0,79M | ML | 15 |  | 0
E27b | BRISE SOLEIL TYPE BRS 2 DE 4,00 X 0,79M | ML | 300 |  | 0
F) RIDEAUX ELECTRIQUES
E28a | dimensions : L x H 12,00 x 4,00 (manœuvre motorisée) | U | 2 |  | 0
E28b | dimensions : L x H 2,40 x 4,00 (manœuvre motorisée) | U | 4 |  | 0
G) REVETEMENT FAÇADE EN ALUMINIUM
E29 | HABILLAGE FACADES EN ALUCOBANT OU ÉQUIVALENT | M² | 420 |  | 0
| TOTAL MENUISERIE ALUMINIUM |  |  |  | 0
III- MENUISERIE METALLIQUE ET INOX
A) MENUISERIE METALLIQUE
E30 | PORTAIL MÉTALLIQUE EPM1 DE 4,30X2,30 | U | 1 |  | 0
E31 | PORTE SECTIONNELLE DE 4,00 X 2,50 MOTORISÉE | U | 1 |  | 0
E32 | EXUTOIRE DE FUMEE | U | 1 |  | 0
B) MENUISERIE EN INOX
E33 | GARDE CORPS EN INOX TYPE GCI 1 DE 1,00 M DE HAUTEUR | ML | 28 |  | 0
E34 | MAIN COURANTE EN INOX TYPE MCI 1 | ML | 8 |  | 0
| TOTAL MENUISERIE METALLIQUE ET INOX |  |  |  | 0
|  |  | TOTAL - E - MENUISERIE |  | 0
F- ELECTRICITE CFO-CFA
I- ELECTRICITE - LUSTRERIE
F1 | PRISE DE TERRE-LIAISON EQUIPOTENTIELLE ET ONDULEUR
F1-a | MISE À LA TERRE | E | 1 |  | 0
F1-b | LIAISON ÉQUIPOTENTIELLE | E | 1 |  | 0
F1-c | ONDULEUR 10KVA 10 MINUTES D'AUTONOMIE | E | 1 |  | 0
F2 | TABLEAUX ELECTRIQUES |  |  |  | 0
F2-a | TABLEAU ÉLECTRIQUE REZ DE CHAUSSÉE "TE-RDC" | U | 1 |  | 0
F2-b | TABLEAU ÉLECTRIQUE 1° ÉTAGE "TE-1°E" | U | 1 |  | 0
F3 | CABLES D'ALIMENTATION BASSE TENSION U1000 RO2V |  |  |  | 0
F3-a | CÂBLE DE 5G35MM² | ML | 90 |  | 0
F3-b | CÂBLE DE 5G25MM² | ML | 20 |  | 0
F3-c | CÂBLE DE 5G10MM² | ML | 30 |  | 0
F3-d | CÂBLE DE 5G2.5MM² | ML | 110 |  | 0
F3-e | CÂBLE DE 3G4 MM² | ML | 40 |  | 0
F3-f | CÂBLE DE 3G2.5 MM² | ML | 310 |  | 0
F3-g | CÂBLE DE 3G1.5 MM² | ML | 160 |  | 0
F4 | CHEMINS DE CABLES EN TOLE GALVANISE PERFOREE
F4-a | CHEMIN DE CÂBLES 95X63 | ML | 70 |  | 0
F4-b | CHEMIN DE CÂBLES 65X33 | ML | 55 |  | 0
F5 | RESEAUX DE CONDUITS | E | 1 |  | 0
F6 | FOYERS LUMINEUX
F6-a | FOYER LUMINEUX PRINCIPAL | U | 30 |  | 0
F6-b | FOYER LUMINEUX SUPPLÉMENTAIRE | U | 185 |  | 0
F7 | FOYERS DE PRISES DE COURANT
F7-a | FOYER DE PRISES PRINCIPAL | U | 50 |  | 0
F7-b | FOYER DE PRISE SUPPLÉMENTAIRE | U | 120 |  | 0
F8 | PETIT APPAREILLAGE
F8-a | INTERRUPTEUR SIMPLE ALLUMAGE | U | 12 |  | 0
F8-b | INTERRUPTEUR DOUBLE ALLUMAGE | U | 8 |  | 0
F8-c | INTERRUPTEUR DOUBLE VA ET VIENT | U | 2 |  | 0
F8-d | BOUTON POUSSOIR LUMINEUX | U | 2 |  | 0
F8-e | DÉTECTEUR DE MOUVEMENT DE D=8M 360° | U | 20 |  | 0
F8-f | DÉTECTEUR DE PRÉSENCE ÉTANCHE D=4M 360° | U | 13 |  | 0
F8-g | PRISE DE COURANT 16A P+N+T | U | 102 |  | 0
F8-h | PRISE DE COURANT 16A P+N+T ONDULEE AVEC DETROMPEUR | U | 74 |  | 0
F8-i | PRISE DE COURANT 16A P+N+T ÉTANCHE, | U | 2 |  | 0
F8-j | PRISES HDMI L Y COMPRIS CÂBLE DE LIAISON | U | 14 |  | 0
F8-k | BOITE AU SOL 10 MODULES À FAIBLE HAUTEUR | U | 15 |  | 0
F9 | LUSTRERIE
F9-a | SPOT LED ENCASTRE (27W / 2000LM) | U | 51 |  | 0
F9-b | SPOT LED ENCASTRE DIMMABLE (27W / 2000LM) | U | 47 |  | 0
F9-c | SPOT LED ENCASTRE ÉTANCHE (11W / 680LM) | U | 35 |  | 0
F9-d | SPOT LED CARRÉ DOUBLE 18W | U | 21 |  | 0
F9-e | PLAFONNIER LED ENCASTRE (35W / 3400LM) | U | 30 |  | 0
F9-f | RÉGLETTE LED ÉTANCHE (52W / 5000LM /IP65) | U | 8 |  | 0
F9-g | RÉGLETTE LED (52W / 5000LM /IP65) | U | 24 |  | 0
F9-h | LIGNE LUMINEUSES LED CONTINUE ENCASTRÉE DE HAUTE INTENSITÉ | ML | 18 |  | 0
F9-i | CANDELABRE 4M EQUIPE DE LUMINAIRE LED | U | 18 |  | 0
F10 | ECLAIRAGE DE SECURITE
F10-a | BLOC AUTONOME DE SÉCURITÉ LED
F10-a.1 | BLOC AUTONOME DE SÉCURITÉ LED 45 LUMENS -1HEURE | U | 24 |  | 0
F10-a.2 | BLOC AUTONOME D'AMBIANCE LED 400 LUMENS | U | 8 |  | 0
F10-b | DISPOSITIF DE COMMANDE, DE TEST ET DE DE MISE EN VILLE DES BAES | U | 2 |  | 0
TOTAL - F - ELECTRICITE - LUSTRERIE |  |  |  |  | 0
II- PRECABLAGE INFORMATIQUE ET TELEPHONIQUE
F11 | COFFRET INFORMATIQUE 15 UNITES | U | 1 |  | 0
F12 | PANNEAU DE BRASSAGE
F12-a | PANNEAU DE BRASSAGE 24 PORTS | U | 4 |  | 0
F12-b | PANNEAU DE BRASSAGE 12 PORTS | U | 2 |  | 0
F13 | CORDONS DE BRASSAGE ET DE LIAISON
F13-a | CORDONS DE BRASSAGE 50CM | U | 70 |  | 0
F13-b | CORDONS DE BRASSAGE 3M | U | 70 |  | 0
F14 | TIROIRS OPTIQUES 6 PORTS | U | 2 |  | 0
F15 | CABLE FIBRE OPTIQUE 6 BRINS | ML | 210 |  | 0
F16 | CABLE TORSADE 4 PAIRES | ML | 1900 |  | 0
F17 | PRISE RJ45 | U | 70 |  | 0
F18 | CONNECTEURS RJ45 F/UTP ET BORNE WIFI Y COMPRIS INJECTEUR POE | U | 4 |  | 0
F19 | RESEAU DE CONDUITS | E | 1 |  | 0
TOTAL PRECABLAGE INFORMATIQUE ET TELEPHONIQUE H TVA |  |  |  |  | 0
| III- DETECTION INCENDIE |  |  |  | 0
F20 | CENTRALE DE DETECTION INCENDIE ADRESSABLE | E | 1 |  | 0
F21 | DETECTEURS OPTIQUES DE FUMEE ADRESSABLE | U | 27 |  | 0
F22 | DECLANCHEUR MANUEL ADRESSABLE | U | 5 |  | 0
F23 | DIFFUSEURS SONORES ET LUMINEUX (Sirène + feu flash) | U | 3 |  | 0
F24 | CABLAGE DU SYSTÈME ET MISE EN SERVISE | E | 1 |  | 0
TOTAL DETECTION INCENDIE H TVA |  |  |  |  | 0
IV- VIDEO-SURVEILLANCE
F25 | CAMERAS IP
F25-a | CAMÉRA DÔME INTERIEURE | U | 2 |  | 0
F25-b | CAMÉRA BULLET EXTÉRIEURE | U | 10 |  | 0
F26 | ENREGISTREUR NUMERIQUE DE STOCKAGE 64 CANAUX | U | 1 |  | 0
F27 | ECRAN D'AFFICHAGE 55" | U | 1 |  | 0
F28 | ENSEMBLE DE SWITCH POUR LA VIDEOSURVEILALNCE | E | 1 |  | 0
F29 | CABLAGE ET MISE EN SERVICE DE LA VIDEO SURVEILLANCE | E | 1 |  | 0
TOTAL VIDEO-SURVEILLANCE H TVA |  |  |  |  | 0
V- SONORISATION
F30 | RACK DE RANGEMENT | U | 1 |  | 0
F31 | HAUT-PARLEURS ENCASTRES | U | 18 |  | 0
F32 | MICRO A CRAVATE SANS FIL | U | 10 |  | 0
F33 | MICRO BALADEUR SANS FIL | U | 20 |  | 0
F34 | MICRO SUR TABLE | U | 20 |  | 0
F35 | EQUALISEUR | U | 1 |  | 0
F36 | AMPLIFICATEUR AVEC SELECTEUR DE SOURCE | U | 1 |  | 0
F37 | CABLAGE ET MISE EN SERVICE DU SYSTEME | E | 1 |  | 0
F38 | VIDÉOPROJECTEUR Y COMPRIS CÂBLES DATA (VGA, HDMI, JACK….) | U | 2 |  | 0
TOTAL SONORISATION H TVA |  |  |  |  | 0
|  |  | TOTAL - F - ELECTRICITE |  | 0
G- PLOMBERIE SANITAIRES -PCI-CLIMATISATION -VENTILATION
I- PLOMBERIE
G1 | BRANCHEMENT EAU POTABLE AU RESEAU EXISTANT | E | 1 |  | 0
G2 | CANALISATION EN TUBE PEHD 16BARS |  |  |  | 0
| A/ DN32 | ML | 35 |  | 0
| B/ DN25 | ML | 50 |  | 0
| C/ DN20 | ML | 65 |  | 0
G3 | TUBE POLYEPROPYLENE PPR PN20
| A/ PPR PN20 ɸ20 | ML | 105 |  | 0
| B/ PPR PN20 ɸ25 | ML | 45 |  | 0
| C/ PPR PN20 ɸ32 | ML | 25 |  | 0
G4 | ROBINET D'ISOLEMENT
| A/ DN 32 | U | 2 |  | 0
| B/ DN 25 | U | 4 |  | 0
G5 | CHAUFFE EAU ÉLECTRIQUE 50L | E | 2 |  | 0
G6 | APPAREILS SANITAIRES
| A/W-C. A L ANGLAISE A CUVETTE SUSPENDUE | U | 8 |  | 0
| B/W-C ANGLAIS SUSPENDU POUR PERSONNE A MOUBILITE REDUITE | U | 1 |  | 0
| C/PLAN VASQUE DOUBLE SUR COLONNE 120 X 50 | U | 3 |  | 0
| D/ PLAN VASQUE SIMPLE SUR COLONNE 80 X 50 | U | 2 |  | 0
| E/LAVABO POUR PERSONNE 70X 56 A MOBILITE REDUITE | U | 1 |  | 0
| F/EVIER EN INOX (A 1 BAC ET EGOUTTOIR) | U | 2 |  | 0
| G/ MIROIR DE LAVABO 90X60 | U | 9 |  | 0
| H/PORTE PAPIER HYGIENIQUE | U | 9 |  | 0
| J/ SECHE MAIN AUTOMATIQUE | U | 5 |  | 0
| J/ DISTRIBUTEUR DE SAVON LIQUIDE | U | 5 |  | 0
G7 | CHUTES ET COLLECTEURS TUBE EN PVC
| A/PVC Ø 40/50 | ML | 25 |  | 0
| B/PVC Ø 75 | ML | 15 |  | 0
| C/PVC Ø 100/110 | ML | 35 |  | 0
| D/PVC Ø 125 | ML | 40 |  | 0
| E/PVC Ø 160 | ML | 12 |  | 0
G8 | SIPHON DE SOL EN INOX 200*200 | U | 4 |  | 0
G9 | GARGOUILLE | U | 4 |  | 0
G10 | BOUCHE D'ARROSAGE | U | 9 |  | 0
II- PROTECTION CONTRE INCENDIE
G11 | EXTINCTEURS PORTATIFS
| A/ - EXTINCTEUR À EAU PULVÉRISÉE DE 6 LITRES | U | 6 |  | 0
| B/ - EXTINCTEUR CO2 - 5KG | U | 3 |  | 0
G12 | POTEAU INCENDIE | E | 1 |  | 0
III- CLIMATISATION VENTILATION
G13 | UNITE EXTERIEURE DRV 2 TUBES
| PUISSANCE NOMINALE FRIGORIFIQUE : 50.4 KW | U | 1 |  | 0
G14 | UNITES INTERIEURES DRV TYPE GAINABLE
| GAINABLE MOYENNE PRESSION PF : 11.2 KW | U | 2 |  | 0
G15 | UNITE INTERIEURE DRV TYPE CASSETTE (600*600)
| A/ - CASSETTE 600*600 PF : 5,6 KW | U | 3 |  | 0
| B/ - CASSETTE 600*600 PF : 3.6 KW | U | 4 |  | 0
| C/ - CASSETTE 600*600 PF : 2,8 KW | U | 2 |  | 0
G16 | CIRCUIT FRIGORIFIQUE | E | 1 |  | 0
G17 | RESEAU EAU CONDENSAT | E | 1 |  | 0
G18 | CLIMATISEUR INVERTER TYPE GAINABLE PF=16.0KW | E | 2 |  | 0
G19 | CLIMATISEUR INVERTER TYPE GAINABLE PF=12.0 KW | E | 2 |  | 0
G20 | GAINES RECTANGULAIRE EN TOLE D'ACIER GAVANISE CALORIFUGEE | M2 | 240 |  | 0
G21 | DIFFUSEUR PLAFONNIER SOUFFLAGE ET REPRISE | U | 44 |  | 0
G22 | CAISSON D'AIR NEUF
| A/ -DÉBIT: 1 620 M3/H | U | 2 |  | 0
| B/ -DÉBIT: 1 188 M3/H | U | 1 |  | 0
G23 | CAISSON D'EXTRACTION &VMC
a | DÉBIT: 1 660 M3/H | U | 2 |  | 0
b | DÉBIT: 360 M3/H | U | 2 |  | 0
G24 | BOUCHE AUTO REGLABLE VMC 30/60M3/H | U | 12 |  | 0
G25 | GRILLE RECTANGULAIRE EXTRACTION | U | 16 |  | 0
G26 | VOLET DE REGLAGE
| A/CIRCULAIRE DIAMÈTRE 100 | U | 9 |  | 0
| B/CIRCULAIRE DIAMÈTRE 125 | U | 1 |  | 0
| C/CIRCULAIRE DIAMÈTRE 160 | U | 1 |  | 0
| D/CIRCULAIRE DIAMÈTRE 250 | U | 2 |  | 0
G27 | CLAPET COUP FEU
| A/CIRCULAIRE DIAMÈTRE 125 | U | 2 |  | 0
| B/CIRCULAIRE DIAMÈTRE 160 | U | 1 |  | 0
| C/CIRCULAIRE DIAMÈTRE 250 | U | 1 |  | 0
| D/CIRCULAIRE DIAMÈTRE 315 | U | 3 |  | 0
G28 | GAINES CIRCULAIRES EN TÔLE D’ACIER SPIRALE |  |  |  | 0
| A/Ø 100 | ML | 35 |  | 0
| B/Ø 125 | ML | 15 |  | 0
| C/Ø 160 | ML | 40 |  | 0
| D/Ø 200 | ML | 22 |  | 0
| E/Ø 250 | ML | 20 |  | 0
| F/Ø 315 | ML | 15 |  | 0
G29 | COFFRETS ÉLECTRIQUE ET CÂBLAGES DU LOT CLIMATISATION-VENTILATION | E | 1 |  | 0
|  |  | TOTAL - G - PLOMBERIE SANITAIRES -PCI-CLIMATISATION -VENTILATION |  | 0
H - PEINTURE
H1 | PEINTURE EXTERIEURE A BASE DE RESINE SILICONEE SUR FAÇADE | M² | 300 |  | 0
H2 | PEINTURE VINYLIQUE SUR MURS ET PLAFONDS, ENDUITS OU BETON | M² | 1800 |  | 0
H3 | PEINTURE GLYCEROPHTALIQUE MATE SUR MURS ET PLAFONDS | M² | 80 |  | 0
H4 | PEINTURE DECORATIVE SUR MURS | M² | 120 |  | 0
H5 | ENDUIT EXTERIEUR MONOCOUCHE | M² | 1350 |  | 0
|  |  | TOTAL - H - PEINTURE |  | 0
I - ASCENSEUR
I1 | ASCENSEUR | ENS | 1 |  | 0
|  |  | TOTAL - I - ASCENSEUR |  | 0
J-AMENAGEMENT EXTERIEURS
J1 | DALLAGE EN BÉTON B25 DOSÉ À 350 KG /M3 DE 10 CM D’ÉPAISSEUR | M² | 200 |  | 0
J2 | BORDURETTE JARDINIÈRE | ML | 300 |  | 0
J3 | BORDURE T3 | ML | 105 |  | 0
J4 | TOUT VENANT GNF | M3 | 130 |  | 0
J5 | TOUT VENANT GNA | M3 | 145 |  | 0
J6 | DALLAGE EN BÉTON B25 STRIÉ DE 15 CM D’ÉPAISSEUR Y/C ACIERS | M2 | 450 |  | 0
J7 | REVETEMENT EN REVSOL 40x60 | M2 | 550 |  | 0
J8 | ASSAINISSEMENT
J8-a | BUSE EN PVC DN 250 | ML | 60 |  | 0
J8-b | BUSE EN PVC DN 315 | ML | 80 |  | 0
J8-c | REGARD DE VISITE 80X80 | U | 4 |  | 0
J8-d | REGARD À GRILLE 80X80 | U | 6 |  | 0
J8-e | CANIVEAU Y/C GRILLE EN FONTE DUCTILE | ML | 6 |  | 0
|  |  | TOTAL - J - AMENAGEMENT EXTERIEUR |  | 0
| TOTAL - A - GROS OEUVRE |  |  |  | 0
| TOTAL - B - ETANCHEITE |  |  |  | 0
| TOTAL- C- REVETEMENT |  |  |  | 0
| TOTAL-D-FAUX PLAFOND |  |  |  | 0
| TOTAL - E - MENUISERIE |  |  |  | 0
| TOTAL - F - ELECTRICITE |  |  |  | 0
| TOTAL - G - PLOMBERIE SANITAIRES -PCI-CLIMATISATION -VENTILATION |  |  |  | 0
| TOTAL - H - PEINTURE |  |  |  | 0
| TOTAL - I - ASCENSEUR |  |  |  | 0
| TOTAL - J - AMENAGEMENT EXTERIEUR |  |  |  | 0
|  |  | TOTAL HT |  | 0
|  |  | TOTAL TVA |  | 0
|  |  | TOTAL TTC |  | 0