## Brd Lot1 (2)
BORDEREAU DES PRIX - DETAIL ESTIMATIF AO N°: ../2022 Achat De Matériel Scientifique Pour Le Centre De Simulation Clinique Et D’innovation De La Faculté De Médecine Et De Pharmacie De Tanger En 2 Lots.
Article N° |  | Prix unitaire (HT) | Nbr | Prix total (HT)
LOT n°1
Article 1:Table de raisonnement clinique | Table complète avec scénarios pour former au raisonnement clinique et à la prise de décision avec version sur un ordinateur portable sans aucune limitation (Version évolutive). Le logiciel de la solution installé sur l'ordinateur portable livré doit permettre de transmettre le contenu et les scenarios sur un autre ecran hors l'écran de base de la solution. Ceci va permettre de délocaliser les séances de formation hors centre de simulation (ouu il y a la table de raisonnement) vers une autre salle de formation(amphi par exemple). La solution doit etre livrée avec avec les cables et accessoires et connectives nécessaires pour permettre cette utilisation hors site principale et ceci doit etre installée et verifiée lors de la reception de la solution avec l'équipe du centre de simulation de Tanger Simulateur numérique interactif pour la résolution de problèmes et le raisonnement clinique avec patients virtuels. La technologie imite les caractéristiques visuelles-spatiales et en temps réel de l'état de santé du patient, fournit des commentaires réalistes et permet de compiler et d'évaluer les performances. Expérience interactive axée sur la vie personnelle. Commentaires réalistes selon les directives. Algorithme physiologique réaliste. Suivi et examens en temps réel. Commentaires réalistes selon les directives. Évaluation de performance immédiate. Une expérience réaliste avec un patient virtuel vivant, du diagnostic au traitement : - Patients virtuels diversifiés et multiculturels. - Les signes et symptômes visuels comme la douleur, la conscience, la cyanose, les mouvements de la poitrine. Dialogues dynamiques avec le patient. - Un algorithme physiologique complet pour les médicaments, les interventions et les multiples problèmes de santé. - Surveillance des paramètres vitaux en temps réel: tension artérielle, fréquence cardiaque, fréquence respiratoire, SpO2 - Examen physique: les poumons et l'auscultation cardiaque, la palpation, la température, la pupille ré fl ex. Essais de laboratoire: gaz sanguin artériel, biochimie, culture sanguine, glycémie, marqueurs cardiaques, tests de coagulation, numération sanguine complète, bilan lipidique, analyse urinaire, antigènes urinaires. Électrophysiologie: ECG - Imagerie: Angio CT, radiographie APB, tomodensitométrie abdominale, radiographie abdominale, échographie abdominale, écho-doppler carotidien, tomodensitométrie thoracique, radiographie thoracique, coloscopie, angiographie coronarienne, TDT, radiographie latérale de la colonne cervicale, échographie ext inférieure, TC pelvienne Balayage, écho transesophagien, écho transthoracique, endoscopie GI supérieure. - Interventions: cathéters, dé fi lmations, compressions thoraciques, oxygène, transfusions. Médicaments: un ensemble complet de médicaments et de fluides à sélectionner par catégorie, mode d'administration et doses, tels que: analgésiques, anti-inflammatoires, antiarythmiques, antibiotiques, antiplaquettaires, antipyrétiques, bronchodilatateurs, coagulation, diurétiques, fibrinolyse, fluides et ions, gastro-intestinaux , Hormones, relaxants et sédatifs, agents vasoactifs, vasodilatateurs. - Outils de débriefing de performance : évaluation de l'examen du patient selon les résultats de l’examen clinique, du diagnostic et du traitement selon le journal d'action et du niveau de performance selon les directives. Fourni avec : - Table à angle réglable avec un écran LED multi-tactile avec technologie infra-rouge pour l'apprentissage et l'enseignement interactifs, en fournissant un patient en taille normale. - la Table doit etre tactile multipoint convertible 55" minimum sur chariot , Full HD, 16:9, 10 touches au moins - Zone d'affichage : 680 x 1209 mm +/- 15mm ; - Ordinateur avec les spécifications suivantes : Intel® Core I5-7400, 3,0 GHz 6 Mo LGA 1151 (Kabylake) PH GTX 1050 2G GDDR5 PCI E 3.0 ; Mémoire 8 Go DDR4 SSD Maintenant 120 Go M.2 SATA 6 Gbit/s (un seul côté) PRIME B250M-C - Intel B250, LGA1151, 4DDR4 (double canal), microATX, FSP 300W SFX 80PLUS Bronze - FSP300-60GHS 85+ - Haut-parleurs : 2 x 20 W (stéréo) - Système d'exploitation : Microsoft Windows 10 - Connectivité: 4 x USB-A, 3.5mm mic, DVI, HDMI, Ethernet, WiFi… - Résolution 1920-1950x1050-1080 px 16:9 au minimum - Capacitif projectif, multitouch (au moins 12 points tactiles compatibles HID, uniquement avec prise en charge OS), activé par le doigt - Ordinateur portable avec le logiciel de raisonnement clinique - Câble « Touch » pour connectivité avec différents écrans tactiles. - à la fois pour Table et PC portable : livré avec 100 scénarios de simulation clinique pendant 5ans avec différentes catégories et niveaux de complexité. - Onduleur. - Version illimitée et évolutive - Version définitive Comprend 5 ans de mises à jour/mises à niveau du logiciel et 3ans de garantie du matériel. -La garantie doit inclure la main d’œuvre et pièces de rechanges -Après 5 ans, la solution doit comprendre une licence définitive avec au moins 50 scénarios. - Le fournisseur s’engage à livrer un système ou un dispositif de protection de la plateforme contre toute anomalie ou coupure électrique - Le fournisseur s’engage donner une procédure d’entretien et de nettoyage des différentes parties de la plateforme y compris le type de produits et matériaux à utiliser dans ce sens - Service client premium comprenant des séances de formation en ligne et présentielles (jusqu'à cinq séances par an) en plus de la vérification et la mise à jour des scénarios chaque année tout au long de l’utilisation de la table. - Services - Installation sur site faite directement par la personne certifiée par fabricant. - Formation sur site faite directement par la personne certifiée par le fabricant sur 2à 3jours choisis par l'équipe pédagogique du centre de simulation de Tanger - Service client premium comprenant des séances de formation en ligne et présentielles (jusqu'à cinq séances par an) en plus de la vérification et la mise à jour de nos scénarios chaque année tout au long de l’utilisation de la table. - Maintenance préventive incluse. - Services et mains d’oeuvres gratuits tout au long de l’utilisation de la table. - Le fournisseur doit fournir une lettre d'autorisation du fabricant | 2 000 000,00 DH | 1 | 2 000 000,00 DH
|  | Total HT/HDD |  | 2 000 000,00 DH
TVA 20%
Total TTC
Arréter le Présent Bordereau Des Prix - Detail Estimatif à la Somme de : ……………………………. Dirhams HTVA & HDD.

## Brd Lot2
BORDEREAU DES PRIX - DETAIL ESTIMATIF AO N°: 26/2022 Achat de Matériel Scientifique pour le Centre de Simulation Clinique et d’Innovation de la Faculté de Médecine et de Pharmacie de Tanger en 2 Lots.
Article N° |  | Prix unitaire (HTVA)/(HDD) | Nbr | Prix total (HTVA/(HDD)
LOT n°2
Article 1 | Échographe Doppler couleur portable compacte avec imprimante et chariot mobile et module de formation Ergonomie o Utilisation Pluridisciplinaire : Repérage nerveux, réanimation, accès vasculaire, vasculaire, cardiologie... o Ecran au moins 15’’, moniteur LCD : image haute qualité, meilleure résolution couleur. o Haut-parleur stéréo intégré. o Clavier conviviale avec une interface intelligente et des touches programmable par l’utilisateur. o Réglages dédiés à chaque application avec possibilité de créer de nouveau réglage personnalisé par l’utilisateur. Imagerie o Stockage des images sous forme brute « RAWDATA » o Réglage dédié pour le repérage des nerfs pour les applications en anesthésie locorégionale o Les Modes d’imagerie inclus : • B Mode • Mode harmonique en codage numérique • M Mode • Doppler couleur • Doppler énergie • Doppler pulse. • Doppler continu • Doppler tissulaire o Imagerie trapézoïdale pour la sonde linéaire. o Imagerie panoramique étendue o Formateur de faisceaux numérique constitué d’au moins 1024 canaux. o Cadence d’image supérieure à 600 Fps o Ciné loop 970 Frames 60 SECONDES- (192 MB) au minimum Dynamique maximale : 120 dB ou plus o Gain maximum : 100 dB ou plus o TGC : 6 points o Profondeur d’exploration maximale : 30 cm o Profondeur d’exploration minimale : 2 cm o Duplex et triplex en temps réel. o Optimisation automatique : • Optimisation automatique du mode B en une seule touche • Optimisation automatique du mode couleur en une seule touche • Optimisation automatique du mode doppler pulsé en une seule touche o Bonne qualité d’image optimisée avec : • Fonction technologie d’élimination des artéfacts de type speackle. • La fonction de tires croisées coplanaires en plusieurs niveaux. • Focalisation multiple et dynamique. o Possibilité d’avoir : • Reconstruction 3D d’un volume avec possibilité de naviguer à travers les 3 plans orthogonaux. • Prise en charge de la sonde ETO multiplans • Connectivité DICOM 3.0 : impression et worklist Les types de mesure et calcul : Cardiologie : Mode B o Mesures de longueur 2D o Rapport des mesures de longueur en 2D : Distance A/Distance B o Mesures d’aire en 2D o Rapport des mesures de surface en 2D Mesures de volume en 2D • Méthode du disque (Vmod dans le tableau des résultats des mesures), connue sous le nom de méthode de Simpson. • Méthode aire/longueur (affichée comme Va-I dans le tableau des résultats des mesures). o Mesures de profondeur 2D Mode M o OG/Ao o VG • L’épaisseur du septum interventriculaire (SIV) • La dimension interne du ventricule gauche (DIVG) • L’épaisseur de la paroi postérieure du ventricule gauche (PPVG) • VTD (volume télédiastolique) • VTS (volume télésystolique) o Les paramètres suivants sont également calculés : • VE (volume d’éjection) • FE (Fraction d'éjection) • FS (Raccourcissement fractionnaire) o VD Mode Doppler o Vitesse maximale (pic) et moyenne o Gradient de pression maximum et moyen o Temps de demi-décroissance (PHT) o Intégrale vitesse temps (VTI) o Aire de la valvule mitrale (MVA), dérivée de PHT o Vitesse et pression aux positions d’ancrage des points Différences de vitesse (V3) et de pression (p3) entre les positions des points d’ancrage. o Différence de temps (dT) entre les positions des points d’ancrage o Vitesses maximale et moyenne o Pressions maximale et moyenne o Intégrale vitesse temps (VTI) o Ratio VM E/A : La vitesse au sommet des ondes E et A et le rapport E/A calculé affichés dans le tableau des résultats des mesures. o Mesures de chronométrage des événements : permet de déterminer les temps d'ouverture et de fermeture des valvules aortique et mitrale, comme référencés par le marqueur QRS automatiquement détecté et qui est normalement sur la pente ascendante de l'onde R. o Les mesures suivantes de chronométrage des événements doivent etre disponibles : • AVO : ouverture de la valvule aortique • AVC : fermeture de la valvule aortique • MVO : ouverture de la valvule mitrale • MVC : fermeture de la valvule mitrale Mode Vasculaire Mode B o % de Sténose • Par diamètre • Par aire o Volume o Par une, deux ou trois mesures de diamètres o Rapport A/B • 2 diamètres • 2 aires o Mesures Automatique de l’épaisseur Intima-média : Détection automatique des contours des couches de l'intima et du média dans une région de recherche définie par l'utilisateur le long de la paroi vasculaire. Mode M o % de Sténose o RapportA/B • 2 diamètres • 2 temps • 2 vitesses Mode Doppler o Sélectionner ou tracer manuellement l’enveloppe du tracé. o Détection automatique du tracé : • En mode gelé • En temps réel o Calcul vasculaire automatique : L’utilisateur peut: • Choisir les calculs à afficher dans le tableau des résultats de mesure. • Définir les calculs à utiliser par défaut quand un examen commence (commande Enregistrer par défaut). • Activer le tracé à détection automatique pour afficher le tracé maximal et/ou moyen (commandes Max et Moyen). o Accélération, temps d'accélération (AT) o Rythme cardiaque o Pic systole (PS), Fin de diastole (ED) et mi-diastole (MD) o Indice de pulsatilité (PI) o Rapport Pic systole/Fin diastole (S/D) et Fin diastole/Pic systole (D/S) o Indice de résistivité (IR) o TMMax/TMMoy/Débit volumétrique o Option needle traking pour ALR Formule définie par l’utilisateur : Des formules définies par l'utilisateur peuvent être créées en utilisant des mesures existantes ou en définissant de nouvelles mesures. Gestion d’examen o Programmes et Tables Obstétricales format européen (Français), format américain, format asiatique. o Calculs et mesures automatique en temps réel (doppler). o Bibliothèque des mesures et des calculs pour chaque application. o Bibliothèque des commentaires et des figurines pour chaque application. o Modèles de compte rendus complets (informations patient, images, mesures, calcules, commentaires, conclusion...) imprimable. 40 o Archivage interne des examens (250GB) avec possibilité de transférer des données sur d’autres supports (CD/DVD, USB...) o Possibilité de transférer les dossiers patients (données, images, mesures, boucles) et les lire sur un PC. Livré avec : support integré à l'appareil pour au moins 3sondes o Sonde convexe large bande et multifréquence (2 Mhz – 5 Mhz). o Sonde linéaire L4-12t-RS multi angles (3 à 12 Mhz) ou équivalent o Sondes cardiaque adulte, large bande et multifréquence (1,7 MHZ - 4MHZ) permettant les applications cardiaques vasculaires et trans crânien o Printer N&B intégré Solution intelligente de formation o Batterie rechargeable o Chariot mobile de la meme marque avec unité de connexion de trois sondes simultanées o Valise ergonomique de transport o Module ECG Systeme de protection contre coupure ou anomalie de l'alimentation électrique (ondulaire) Formation sur place par un expert au moins 2 fois à la demande de l’équipe pédagogique du centre de simulation de Tanger Le fournisseur s’engage à organiser un séminaire de formation au centre par un expert en échographie. Garantie main d'oeuvre et pieces rechange de 2ans - Le fournisseur s'engage à livrer une lettre d'autorisation du fabricant |  | 3
Total HTVA/HDD
TVA 20%
Total TTC
Arréter le Présent Bordereau Des Prix - Detail Estimatif à la Somme de : …………………… Dirhams HTVA & HDD.

## Brd Lot1
BORDEREAU DES PRIX - DETAIL ESTIMATIF AO N°: 26/2022 Achat de Matériel Scientifique pour le Centre de Simulation Clinique et d’Innovation de la Faculté de Médecine et de Pharmacie de Tanger en 2 Lots.
Article N° |  | Prix unitaire (HTVA)/(HDD) | Nbr | Prix total (HTVA)/(HDD)
LOT n°1
Article 1: | Table de raisonnement clinique Table complète avec scénarios pour former au raisonnement clinique et à la prise de décision avec version sur un ordinateur portable sans aucune limitation (Version évolutive). Le logiciel de la solution installé sur l'ordinateur portable livré doit permettre de transmettre le contenu et les scenarios sur un autre ecran hors l'écran de base de la solution. Ceci va permettre de délocaliser les séances de formation hors centre de simulation (ouu il y a la table de raisonnement) vers une autre salle de formation(amphi par exemple). La solution doit etre livrée avec avec les cables et accessoires et connectives nécessaires pour permettre cette utilisation hors site principale et ceci doit etre installée et verifiée lors de la reception de la solution avec l'équipe du centre de simulation de Tanger Simulateur numérique interactif pour la résolution de problèmes et le raisonnement clinique avec patients virtuels. La technologie imite les caractéristiques visuelles-spatiales et en temps réel de l'état de santé du patient, fournit des commentaires réalistes et permet de compiler et d'évaluer les performances. Expérience interactive axée sur la vie personnelle. Commentaires réalistes selon les directives. Algorithme physiologique réaliste. Suivi et examens en temps réel. Commentaires réalistes selon les directives. Évaluation de performance immédiate. Une expérience réaliste avec un patient virtuel vivant, du diagnostic au traitement : - Patients virtuels diversifiés et multiculturels. - Les signes et symptômes visuels comme la douleur, la conscience, la cyanose, les mouvements de la poitrine. Dialogues dynamiques avec le patient. - Un algorithme physiologique complet pour les médicaments, les interventions et les multiples problèmes de santé. - Surveillance des paramètres vitaux en temps réel: tension artérielle, fréquence cardiaque, fréquence respiratoire, SpO2 - Examen physique: les poumons et l'auscultation cardiaque, la palpation, la température, la pupille ré fl ex. Essais de laboratoire: gaz sanguin artériel, biochimie, culture sanguine, glycémie, marqueurs cardiaques, tests de coagulation, numération sanguine complète, bilan lipidique, analyse urinaire, antigènes urinaires. Électrophysiologie: ECG - Imagerie: Angio CT, radiographie APB, tomodensitométrie abdominale, radiographie abdominale, échographie abdominale, écho-doppler carotidien, tomodensitométrie thoracique, radiographie thoracique, coloscopie, angiographie coronarienne, TDT, radiographie latérale de la colonne cervicale, échographie ext inférieure, TC pelvienne Balayage, écho transesophagien, écho transthoracique, endoscopie GI supérieure. - Interventions: cathéters, dé fi lmations, compressions thoraciques, oxygène, transfusions. Médicaments: un ensemble complet de médicaments et de fluides à sélectionner par catégorie, mode d'administration et doses, tels que: analgésiques, anti-inflammatoires, antiarythmiques, antibiotiques, antiplaquettaires, antipyrétiques, bronchodilatateurs, coagulation, diurétiques, fibrinolyse, fluides et ions, gastro-intestinaux , Hormones, relaxants et sédatifs, agents vasoactifs, vasodilatateurs. - Outils de débriefing de performance : évaluation de l'examen du patient selon les résultats de l’examen clinique, du diagnostic et du traitement selon le journal d'action et du niveau de performance selon les directives. Fourni avec : - Table à angle réglable avec un écran LED multi-tactile avec technologie infra-rouge pour l'apprentissage et l'enseignement interactifs, en fournissant un patient en taille normale. - la Table doit etre tactile multipoint convertible 55" minimum sur chariot , Full HD, 16:9, 10 touches au moins - Zone d'affichage : 680 x 1209 mm +/- 15mm ; - Ordinateur avec les spécifications suivantes : Intel® Core I5-7400, 3,0 GHz 6 Mo LGA 1151 (Kabylake) PH GTX 1050 2G GDDR5 PCI E 3.0 ; Mémoire 8 Go DDR4 SSD Maintenant 120 Go M.2 SATA 6 Gbit/s (un seul côté) PRIME B250M-C - Intel B250, LGA1151, 4DDR4 (double canal), microATX, FSP 300W SFX 80PLUS Bronze - FSP300-60GHS 85+ - Haut-parleurs : 2 x 20 W (stéréo) - Système d'exploitation : Microsoft Windows 10 - Connectivité: 4 x USB-A, 3.5mm mic, DVI, HDMI, Ethernet, WiFi… - Résolution 1920-1950x1050-1080 px 16:9 au minimum - Capacitif projectif, multitouch (au moins 12 points tactiles compatibles HID, uniquement avec prise en charge OS), activé par le doigt - Ordinateur portable avec le logiciel de raisonnement clinique - Câble « Touch » pour connectivité avec différents écrans tactiles. - à la fois pour Table et PC portable : livré avec 100 scénarios de simulation clinique pendant 5ans avec différentes catégories et niveaux de complexité. - Onduleur. - Version illimitée et évolutive - Version définitive Comprend 5 ans de mises à jour/mises à niveau du logiciel et 3ans de garantie du matériel. -La garantie doit inclure la main d’œuvre et pièces de rechanges -Après 5 ans, la solution doit comprendre une licence définitive avec au moins 50 scénarios. - Le fournisseur s’engage à livrer un système ou un dispositif de protection de la plateforme contre toute anomalie ou coupure électrique - Le fournisseur s’engage donner une procédure d’entretien et de nettoyage des différentes parties de la plateforme y compris le type de produits et matériaux à utiliser dans ce sens - Service client premium comprenant des séances de formation en ligne et présentielles (jusqu'à cinq séances par an) en plus de la vérification et la mise à jour des scénarios chaque année tout au long de l’utilisation de la table. - Services - Installation sur site faite directement par la personne certifiée par fabricant. - Formation sur site faite directement par la personne certifiée par le fabricant sur 2à 3jours choisis par l'équipe pédagogique du centre de simulation de Tanger - Service client premium comprenant des séances de formation en ligne et présentielles (jusqu'à cinq séances par an) en plus de la vérification et la mise à jour de nos scénarios chaque année tout au long de l’utilisation de la table. - Maintenance préventive incluse. - Services et mains d’oeuvres gratuits tout au long de l’utilisation de la table. - Le fournisseur doit fournir une lettre d'autorisation du fabricant |  | 1
Total HTVA/HDD
TVA 20%
Total TTC
Arréter le Présent Bordereau Des Prix - Detail Estimatif à la Somme de : ……………………………. Dirhams HTVA & HDD.