## Brd Lot1 (2)
BORDEREAU DES PRIX - DETAIL ESTIMATIF AO N°: ../2022 Achat De Matériel Scientifique Pour Le Centre De Simulation Clinique Et D’innovation De La Faculté De Médecine Et De Pharmacie De Tanger En 2 Lots.
Article N° |  | Prix unitaire (HT) | Nbr | Prix total (HT)
LOT n°1
Article 1:Table de raisonnement clinique | Table complète avec scénarios pour former au raisonnement clinique et à la prise de décision avec version sur un ordinateur portable sans aucune limitation (Version évolutive). Le logiciel de la solution installé sur l'ordinateur portable livré doit permettre de transmettre le contenu et les scenarios sur un autre ecran hors l'écran de base de la solution. Ceci va permettre de délocaliser les séances de formation hors centre de simulation (ouu il y a la table de raisonnement) vers une autre salle de formation(amphi par exemple). La solution doit etre livrée avec avec les cables et accessoires et connectives nécessaires pour permettre cette utilisation hors site principale et ceci doit etre installée et verifiée lors de la reception de la solution avec l'équipe du centre de simulation de Tanger Simulateur numérique interactif pour la résolution de problèmes et le raisonnement clinique avec patients virtuels. La technologie imite les caractéristiques visuelles-spatiales et en temps réel de l'état de santé du patient, fournit des commentaires réalistes et permet de compiler et d'évaluer les performances. Expérience interactive axée sur la vie personnelle. Commentaires réalistes selon les directives. Algorithme physiologique réaliste. Suivi et examens en temps réel. Commentaires réalistes selon les directives. Évaluation de performance immédiate. Une expérience réaliste avec un patient virtuel vivant, du diagnostic au traitement : - Patients virtuels diversifiés et multiculturels. - Les signes et symptômes visuels comme la douleur, la conscience, la cyanose, les mouvements de la poitrine. Dialogues dynamiques avec le patient. - Un algorithme physiologique complet pour les médicaments, les interventions et les multiples problèmes de santé. - Surveillance des paramètres vitaux en temps réel: tension artérielle, fréquence cardiaque, fréquence respiratoire, SpO2 - Examen physique: les poumons et l'auscultation cardiaque, la palpation, la température, la pupille ré fl ex. Essais de laboratoire: gaz sanguin artériel, biochimie, culture sanguine, glycémie, marqueurs cardiaques, tests de coagulation, numération sanguine complète, bilan lipidique, analyse urinaire, antigènes urinaires. Électrophysiologie: ECG - Imagerie: Angio CT, radiographie APB, tomodensitométrie abdominale, radiographie abdominale, échographie abdominale, écho-doppler carotidien, tomodensitométrie thoracique, radiographie thoracique, coloscopie, angiographie coronarienne, TDT, radiographie latérale de la colonne cervicale, échographie ext inférieure, TC pelvienne Balayage, écho transesophagien, écho transthoracique, endoscopie GI supérieure. - Interventions: cathéters, dé fi lmations, compressions thoraciques, oxygène, transfusions. Médicaments: un ensemble complet de médicaments et de fluides à sélectionner par catégorie, mode d'administration et doses, tels que: analgésiques, anti-inflammatoires, antiarythmiques, antibiotiques, antiplaquettaires, antipyrétiques, bronchodilatateurs, coagulation, diurétiques, fibrinolyse, fluides et ions, gastro-intestinaux , Hormones, relaxants et sédatifs, agents vasoactifs, vasodilatateurs. - Outils de débriefing de performance : évaluation de l'examen du patient selon les résultats de l’examen clinique, du diagnostic et du traitement selon le journal d'action et du niveau de performance selon les directives. Fourni avec : - Table à angle réglable avec un écran LED multi-tactile avec technologie infra-rouge pour l'apprentissage et l'enseignement interactifs, en fournissant un patient en taille normale. - la Table doit etre tactile multipoint convertible 55" minimum sur chariot , Full HD, 16:9, 10 touches au moins - Zone d'affichage : 680 x 1209 mm +/- 15mm ; - Ordinateur avec les spécifications suivantes : Intel® Core I5-7400, 3,0 GHz 6 Mo LGA 1151 (Kabylake) PH GTX 1050 2G GDDR5 PCI E 3.0 ; Mémoire 8 Go DDR4 SSD Maintenant 120 Go M.2 SATA 6 Gbit/s (un seul côté) PRIME B250M-C - Intel B250, LGA1151, 4DDR4 (double canal), microATX, FSP 300W SFX 80PLUS Bronze - FSP300-60GHS 85+ - Haut-parleurs : 2 x 20 W (stéréo) - Système d'exploitation : Microsoft Windows 10 - Connectivité: 4 x USB-A, 3.5mm mic, DVI, HDMI, Ethernet, WiFi… - Résolution 1920-1950x1050-1080 px 16:9 au minimum - Capacitif projectif, multitouch (au moins 12 points tactiles compatibles HID, uniquement avec prise en charge OS), activé par le doigt - Ordinateur portable avec le logiciel de raisonnement clinique - Câble « Touch » pour connectivité avec différents écrans tactiles. - à la fois pour Table et PC portable : livré avec 100 scénarios de simulation clinique pendant 5ans avec différentes catégories et niveaux de complexité. - Onduleur. - Version illimitée et évolutive - Version définitive Comprend 5 ans de mises à jour/mises à niveau du logiciel et 3ans de garantie du matériel. -La garantie doit inclure la main d’œuvre et pièces de rechanges -Après 5 ans, la solution doit comprendre une licence définitive avec au moins 50 scénarios. - Le fournisseur s’engage à livrer un système ou un dispositif de protection de la plateforme contre toute anomalie ou coupure électrique - Le fournisseur s’engage donner une procédure d’entretien et de nettoyage des différentes parties de la plateforme y compris le type de produits et matériaux à utiliser dans ce sens - Service client premium comprenant des séances de formation en ligne et présentielles (jusqu'à cinq séances par an) en plus de la vérification et la mise à jour des scénarios chaque année tout au long de l’utilisation de la table. - Services - Installation sur site faite directement par la personne certifiée par fabricant. - Formation sur site faite directement par la personne certifiée par le fabricant sur 2à 3jours choisis par l'équipe pédagogique du centre de simulation de Tanger - Service client premium comprenant des séances de formation en ligne et présentielles (jusqu'à cinq séances par an) en plus de la vérification et la mise à jour de nos scénarios chaque année tout au long de l’utilisation de la table. - Maintenance préventive incluse. - Services et mains d’oeuvres gratuits tout au long de l’utilisation de la table. - Le fournisseur doit fournir une lettre d'autorisation du fabricant | 2 000 000,00 DH | 1 | 2 000 000,00 DH
|  | Total HT/HDD |  | 2 000 000,00 DH
TVA 20%
Total TTC
Arréter le Présent Bordereau Des Prix - Detail Estimatif à la Somme de : ……………………………. Dirhams HTVA & HDD.

## Brd Lot 2
BORDEREAU DES PRIX - DETAIL ESTIMATIF AO N°: 27/2022 Achat de Matériel Scientifique pour le Centre de Simulation Clinique et d’Innovation de la Faculté de Médecine et de Pharmacie de Tanger en 2 Lots.
Article N° |  | Prix unitaire (HTVA)/(HDD) | Nbr | Prix total (HTVA)/(HDD)
Lot 2
Article 1 | Simulateur torse de ponction biopsie rénale sous échographie • Modèle de formation à l'échographie par biopsie rénale • Formation des cliniciens aux habiletés psychomotrices associées aux procédures de biopsie rénale guidée par échographie • Torse masculin adulte anatomiquement correct avec un module de tissu à ultrasons contenant la peau, les côtes et le rein droit avec les tissus environnants • L'architecture interne et externe du rein doit être réaliste dans ses caractéristiques d'imagerie et contient le cortex rénal, la moelle rénale et le calice majeur et mineur • Caractéristiques d'imagerie par ultrasons: extrêmement réalistes dans les caractéristiques d'imagerie par ultrasons et doit se sentir comme un vrai tissu humain • Le tissu échographique doit être ultra-durable; le tissu auto-cicatrisant doit offrir une longue durée de vie • Les utilisateurs peuvent s'attendre à prélever des échantillons de biopsie au moins 30 à 40fois avant que le rein ne doive être remplacé • Doit être Facile à repositionner ou à remplacer le rein si nécessaire après une utilisation importante de la biopsie centrale • Un rein • Les tissus échographiques correspondent aux caractéristiques acoustiques des tissus humains réels. Lorsqu’on utilise l'échographie sur les modèles de formation, on doit bénéficier de la même qualité qu’on attend de l'imagerie des patients dans un environnement clinique. • Les caractéristiques d'imagerie doivent être excellentes en utilisant n'importe quel système d'imagerie à ultrasons • Aucun besoin de stockage particulier • Taille (70-72 cm x 45-48 cm x 40-45 cm) (L xlx H) • Poids (8-10 kilogrammes) - Lettre d'autorisation du fabricant -Garantie main d'oeuvre et pieces rechange de 2ans |  | 1
Article 2 | Simulateur adulte pour examen rectal avancé Ce modèle de toucher rectal doit être conçu pour la formation de la différenciation des maladies rectales par palpation et toucher rectal Caractéristiques : - Minimum 4 unités du rectum interchangeables (1 normal, 2 cancers du rectum, 1 rectum avec polypes). - L’étudiant peut également palper la prostate normale ou l’endocol. - Rectum palpable jusqu’à sept centimètres de profondeur. - Haute fidélité de la résistance du sphincter - Support pour stabiliser le mannequin - Lubrifiants et accessoires necessaires |  | 2
Article 3 | Simulateur de formation PICC guidé par ultrasons Le simulateur doit offrir une formation pour une variété de compétences procédurales de la ligne PICC, de l'insertion de l'aiguille, de la manipulation par ultrasons à la mise en place de la pointe distale dans le SVC. Les veines basiliques et céphaliques doivent être préparées pour l'accès à différents niveaux de défis dans la canulation. L'épaulement mobile doit permettre également un entraînement au positionnement du bras pour éviter une éventuelle malposition du cathéter. La bifurcation anatomiquement correcte de la veine dans la partie supérieure de la poitrine doit offrir une résistance réaliste de ses parois externes et permettre des simulations de complications telles que la malposition du cathéter dans la veine jugulaire, thoracodorsale ou sous-clavière. Le simulateur doit être idéal pour la formation pratique des résidents, des infirmières spécialisées et des radiologues. Doit fournir : Une excellente qualité d'image échographique avec visualisation de la pointe de l'aiguille pour un accès veineux guidé par échographie. Épaule mobile. Des formations complètes, de l'insertion de l'aiguille au placement de la pointe du cathéter. Confirmation "flash-back" d'un accès veineux réussi. Les côtes et la clavicule droite doivent être incluses pour déterminer la longueur du cathéter ainsi que pour fournir une compréhension anatomique de l'emplacement correct de la pointe PICC. Bifurcation anatomiquement correcte de la veine. La malposition de la canule doit être simulée. Compétences de formation : - Positionnement du patient - Sélection du site de ponction - Accès veineux guidé par échographie - Technique de Seldinger - Technique de canule pelable - Avancement de la canule vers le SVC Dimensions approximatives : 14-17 x 5-7 x 22-25" Poids approximatif : 5 à 8 Kilogrammes. Mannequin torse supérieur avec bras droit être livré avec : 24 coussinets de ponction PICC, 15 sang simulé (type écouvillon), 2 seringues, 1 pot, 1 manuel d'instructions, 1 sac de transport. Formation et installation sur site par un spécialiste agrée par le fabriquant. Garantie 2ans: de la main d’oeuvre et pieces de rechange tout au long de l’utilisation du simulateur. - Lettre d'autorisation du fabricant |  | 1
Article 4 | Simulateur intelligent de moniteurs patients avec module de respiration artificielle Simulateur intelligent de moniteurs patients doit permettre aux formateurs médicaux d’exécuter plusieurs scénarios, des plus simples aux plus complexes. Il doit s’agir d’un véritable centre de simulation mobile qui tient dans un sac. Doit être mobilisable et permettre de réaliser des formations et évaluations sur place dans une ambulance, un hélicoptère, un milieu hospitalier, ou encore dans un centre de simulation ou un laboratoire de compétences. Les utilisateurs doivent pouvoir choisir 1 écran de simulation de moniteur patient propriétaire de façon à ce qu’ils puissant monitorer et gérer les différents signes vitaux utilisés réellement dans le cadre hospitalier ou préhospitalier. Dans le cadre de l’enseignement de la médecine ou des soins infirmiers, nous devons envisager d’ajouter des moniteurs supplémentaires pour préparer nos étudiants aux différents types de moniteurs qu’ils sont susceptibles de rencontrer dans leur carrière. Il doit s’agir d’une Simulation intelligente, intégrée et modulaire qui confère une plus grande réalité et une plus grande souplesse à la formation par simulation. Il doit s’agir d'un simulateur de moniteur patient in-situ complet incluant des simulations de dossiers patients. Le simulateur intelligent doit imiter les véritables ventilateurs, défibrillateurs et moniteurs patients génériques avec des interfaces ultra réalistes pour voir et travailler comme en situation réelle : • Des interfaces ultra réalistes qui ressemblent aux vraies et fonctionnent comme les vraies. • Une attention particulière aux détails. • Apparait et produit des sons et fonctionne comme un véritable moniteur patient. • Un simulateur de ventilateur autonome doit être utilisé indépendamment. • Le ventilateur doit fonctionner en modes portrait et paysage. Les simulateurs d’écrans génériques qui suivent doivent être inclus : • Écran générique - Simulation d’un écran de défibrillateur • Écran générique - Simulation d’un écran de moniteur • Écran générique - Simulation d’un écran de DAE • Écran générique - Simulation des signes vitaux • Écran générique - Simulation des signes vitaux avec un seul tracé • Écran générique - Livré aussi avec module simulation d'un ventilateur avec reglages et ergonomie réaliste Nous devons aussi avoir le choix entre l’une des simulations de moniteurs patients génériques (sans marque) suivantes : • Écran générique - Simulation d’un écran de DAE • Écran générique - Simulation d’un écran de défibrillateur • Écran générique - Simulation d’un écran de moniteur • Écran générique - Simulation d’un écran en unité de soins intensifs 1 • Écran générique - Simulation d’un écran en unité de soins intensifs 2 • Simulation de l’écran du défibrillateur AED • Simulation de l’écran du moniteur patient 1000 • Simulation de l’écran du moniteur patient Intelligent • Simulation de l’écran du moniteur patient en soins d’urgence • Simulation de l’écran du moniteur patient PHYSIO…. Doit offrir des millions de courbes et d’ondes au bout du doigt : Les utilisateurs doivent pouvoir ajouter des extrasystoles, des arythmies et des artéfacts dans tous les ECG. • Des extrasystoles ventriculaires (ESV), des extrasystoles auriculaires (ESA) et des extrasystoles jonctionnelles (ESJ) doivent pouvoir être ajoutées à chaque tracé ECG • Arythmie sinusale associée à la fréquence respiratoire • Artéfacts et interférences électriques • Inclure des tracés liés aux soins intensifs : PVC (pression veineuse centrale), PIC (pression intracrânienne) et PAP (pression artérielle pulmonaire), pression téléexpiratoire en CO2 (pteCO2) • L’aperçu du tracé doit indiquer les tendances Doit inclure une bibliothèque d’images radiologiques et d’ECG 12 dérivations intégrée : • Des images radiologiques archivées. • Une bibliothèque d’ECG 12 dérivations dynamiques. • Un contrôle avancé des dérivations de l’ECG. Doit favoriser l’évaluation des étudiants et l’apprentissage à distance : Une interface sous forme de liste des actions attendues simple d’utilisation pour faciliter l’évaluation de l’apprenant. Permettre aux observateurs de commenter, de voter et de visionner les contenus. • L’interface sous forme de liste des actions attendues doit être simple à utiliser et doit pouvoir être entièrement configurée. • Les observateurs doivent pouvoir utiliser l’application depuis leurs appareils mobiles. • Exportez un compte rendu complet de la simulation pour le suivi pédagogique des apprenants. Doit inclure un système de gestion de la formation intégré qui permet de recueillir toutes les informations sur la simulation dans un même endroit : • Journal des événements, compressions de RCP, historique des signes vitaux, bilan, tracés, vidéos et toutes autres données sauvegardées sur le module de contrôle. • La vidéo doit se transférer au module de contrôle à la fin d’un scénario et doit être exportée avec les paramètres des signes vitaux superposés. • Parcourir les derniers scénarios effectués et les étudiants. • Exporter les comptes rendus sur les scénarios au format PDF afin de les partager. • Exporter toutes les données au format CSV afin de les partager. La simulation d’un dossier patient doit être réelle : Nous devons disposer de la simulation d’un dossier patient qui nous permet de visualiser des images radiologiques, des ECG 12 dérivations ainsi que des résultats de laboratoire en temps réel. Les utilisateurs doivent pouvoir profiter des nouvelles fonctionnalités suivantes : • Tracés liés aux soins intensifs : PVC, PIC et PAP. • Plusieurs ECG présentent en 12 dérivations. • Classification des contenus importés dans le module de contrôle avec des options : Général, Échographie, Laryngoscopie, Bronchoscopie, Radiographie. • Scénarios de COVID-19 Au moment de choisir un contenu pour l’afficher sur le moniteur, en fonction de la catégorie retenue sur le module de contrôle, le support doit s’afficher dans un appareil de simulation. Nous devons pouvoir choisir de lire ou non les tonalités de FC statiques ou les tonalités de saturation en configurant ce paramètre sur chaque appareil. L’aperçu du tracé doit indiquer les tendances Les tracés liés aux soins intensifs doivent s’afficher dans un graphique à part dans le compte rendu au format PDF. L’option 12 dérivations doit été ajoutée pour la tachycardie auriculaire et les palpitations auriculaires Importantes améliorations systématiques des ECG 12 dérivations ECG 12 dérivations d’un bloc cardiaque du troisième degré Les détails du scénario doivent être envoyés sous forme de documents au démarrage du scénario Le jeu consacré à la RCP doit être disponible • Contenu du colis à la livraison : 6 Simulateurs d’écrans (DAE, défibrillateur, moniteur, signes vitaux, signes vitaux et tracé, ventilateur) Écrans de 1 moniteur patient 1 sacoche de transport pour simulateur de moniteur patient 1 kit d’accessoires de simulation contenant : - Serre-câbles pour ECG à 3 dérivations - Serre-câbles pour ECG à 7 dérivations - Câble principal pour ECG 10 dérivations - 2 Capteurs SpO2 - Brassard PNI adulte - Raccord défibrillateur/DAE - 2Tampons pour défibrillateur DAE - Électrodes ECG adultes jetables - Tube séchoir à gaz pour capteur EtCO2 Garantie de 2ans : main d'oeuvre et pieces de rechange • RCP Module Software and Hardware (puck and 2 bands) • 1 routeur WiFi. • 1 tablette moniteur patient avec son application. • 1 tablette instructeur avec étui de protection et son application. • Poids approximatif : 6.5 kg Formation sur place par un expert de la société mère |  | 1
Article 5 | Simulateur d’échographie pulmonaire L'échographie pulmonaire doit être une solution pour minimiser l'exposition des professionnels de la santé aux maladies, d’où l’intérêt du simulateur réaliste d’échographie pulmonaire pour mettre en pratique les bases de cette procédure. Caractéristiques : L'anatomie échographique du mannequin comprend : Poumons - Paroi thoracique - Côtes. Convient aux formations en groupe. Haute résistance. Matériaux fantômes durables. Composition du produit : - Modèle de base. - 4 modules de poumon. - Mode d'emploi. - Talc. - Malle de stockage. Formation et installation sur site par un spécialiste agrée par le fabriquant. Garantie 2ans : pieces et la main d’oeuvre tout au long de l’utilisation du simulateur - Lettre d'autorisation du fabricant
Article6 | Simulateur (torse) patient adulte pour l’entrainement à la ponction lombaire et péridurale avec différents niveaux de difficultés Simulateur qui reproduit exactement l’anatomie du bas du dos permettant la réalisation d’une ponction lombaire et une anesthésie péridurale avec différents niveaux de difficultés techniques rencontrées en pratique clinique Caractéristiques : -Cinq types de blocs de ponction permettant la formation avec différents niveaux de défis. -Simule de près l'anatomie lombaire y compris les repères anatomiques. -Fournit une sensation de la vraie vie de la peau et la résistance des tissus à l'aiguille spinale. -Permet aux étudiants de recueillir le liquide du LCR et de mesurer la pression du liquide dans les conditions cliniquement réalistes. - Les gestes peuvent être utilisés en position assise et en position latérale, facilités par des coussinets de soutien Le simulateur doit inclure : -un modèle anatomique distinct de la colonne lombaire pour faciliter la compréhension anatomique. - un bloc de ponction transparent pour l'observation directe de l'anatomie et du trajet de l'aiguille spinale. -un soutien ou support de la région lombaire est synonyme de pratique individuelle ou en équipe. -Un guide complet de l'anatomie pertinente, la physiologie, les indications et la performance de la ponction lombaire. Compétences permises lors de la formation : -Palpation des repères -Ponction lombaire -Collection -Mesure de pression -Anesthésie péridurale -Compréhension de l’anatomie Ensemble inclus -1 Modèle région lombaire -6 blocs de ponction : 2 normal, 1 obésité, 1 senior, 1 obésité senior, 1 péridurale -1 Couverture de la région lombaire -3 Bases de soutien de la région lombaire : position assise, position latérale, -1 Modèle de colonne lombaire -1 jeu de sac d'irrigation, tube, support et seringue -1 Guide -La qualité du matériau doit répondre aux normes européennes ou américaines Accompagnement lors l’installation et la première utilisation - Garantie: 1an main d'oeuvre et pieces de rechange - Lettre d'autorisation du fabricant |  | 2
Article 7 | Peau de couverture du torse ponction lombaire pour l’article n°5 adaptable avec l'article n°6(Simulateur de ponction lombaire adulte) |  | 15
Article 8 | Bloc d'injection lombaire normal Partie échangeable adaptable avec le matériel objet de l'article 6 (torse de la ponction lombaire) |  | 4
Article 9 | Bloc épidural Partie échangeable adaptable avec le matériel objet de l'article 6 (torse de la ponction lombaire) |  | 5
Article10 | Simulateur de gestion des voies respiratoires difficiles pour la bronchoscopie Simulateur permettant la réalisation de formations réalistes en insertion et gestion d’un fibroscope dans la trachée et bronches. La trachée et les bronches anatomiquement correctes doivent fournir une vue réaliste à travers le fibroscope, permettant la reconnaissance des bifurcations. Possibilité d’insérer une sonde d’intubation montée sur le fibroscope dans la trachée. Fonctionnalités : Trachée et bronches anatomiquement correctes doivent comprendre la bifurcation de la trachée pour les bronches segmentaires. Compétences de Formation : - Insertion et gestion d'un fibroscope - Reconnaissance des bifurcations par un fibroscope - Techniques d'ouverture des voies respiratoires (inclinaison de la tête, poussée de la mâchoire) - "Position de reniflement" Accès et visibilités réalistes aux différentes bifurcations : - Bifurcation trachéale - Bifurcation pour la bronche du lobe gauche - Bifurcation pour le lobe supérieur gauche - Bifurcation des bronches segmentaires dans le lobe supérieur gauche - Bifurcation des bronches segmentaires dans la lingula - Bifurcation pour le lobe inférieur gauche - Bifurcation des bronches segmentaires dans le lobe inférieur gauche - Bifurcation entre la bronche du lobe supérieur droit et la bronche du lobe moyen - Bifurcation pour un lobe supérieur léger - Bifurcation entre la bronche du lobe moyen droit et la bronche du lobe inférieur - Bifurcation des bronches segmentaires dans le lobe moyen droit - Bifurcation des bronches segmentaires dans le lobe inférieur droit Dimensions : 40-45 x 20-24 x 25-28cm. Mannequin doit être livré avec : 5 incisives supérieures, 3 lubrifiants, 1masque de face de rechange, 2 seringues, 1 sac de transport, 1 manuel d’instruction. Installation et formation sur site. Garantie: 2ans main d'ouvre et pièces de rechange - Lettre d'autorisation du fabricant |  | 2
Article11 | Bras de prise de pression artérielle à commande sans-fil Simulateur bras gauche de prise et d’evaluation de la pression arterielle. Differentes methodes d'entrainement : Auscultation / Palpation / Auscultation + Palpation. Entrainement facile a la pratique de la prise de tension (Diverses situations doivent etre programmees et programmables). Objectifs d'evaluation avec un mode evaluation : Pression arterielle systolique / Pression arterielle diastolique / Installation brassard. Possibilite de configuration automatique de la frequence du pouls systolique / diastolique et pression arterielle. Possibilite de reglage de la pression systolique / diastolique (35~240 mm Hg). Le taux de decompression entre systolique et diastolique est affiche en temps reel. Possibilite de reglage de l'ecart auscultatoire (marche/arret). Possibilite de reglage de l'intensite du pouls (3 etapes). Possibilite de reglage du pouls (40~140/min). La palpation du pouls doit etre possible a l'artere radiale et brachial. Reglage de la norme de surpression (10 ~ 50 mm Hg). La difficulte de la formation doit etre selectionnable en ajustant le reglage des elements associes. L'importance de chaque element d'evaluation doit etre modifiable en ajustant le score de chaque element. Des graphiques en temps reel du changement de pression du brassard doivent s’afficher (Plage de pression: 0~300 mm Hg). Verification de la bonne compression. Le taux de decompression en temps reel doit s’afficher. Le son de Korotkoff avec le stethoscope (5 etapes). La peau du bras doit etre faite d'un materiau doux qui ressemble a une veritable peau humaine. Dois offrir divers cas de maladie avec l'evaluation exacte durant la formation. Une formation approfondie et une evaluation precise apres la formation doivent etre proposees dans divers cas. Debriefing efficace avec resume et details du resultat et sauvegarde et impression du resultat. Tablette tactile avec logiciel doit etre comprise. L'utilisateur doit pouvoir utiliser une batterie ou une alimentation secteur sur le simulateur. Competences : Palpation de l'artere brachial. Installation du brassard. Taux de pouls. Trouble auscultant. Compression correcte. Taux de decompression normal. Garder le delai. Tester nos competences en passant en mode "Examen" et trouver la pression arterielle donnee par le logiciel. Simulateur de pression arterielle compose de : Bras gauche adulte. Tablette sans-fil avec logiciel. Brassard de tension, manometre. Support de modele de bras. Adaptateur secteur (12VDC 1.5A). Support de batterie. Sac ou Coffret de rangement. Dimensions approximatives : 720×110×110mm). Poids approximatif : 1,2kg. Formation et installation sur site par un specialiste agree par le fabriquant. Gratuite de la main d’oeuvre tout au long de l’utilisation du simulateur. Lettre d’autorisation su fabricant |  | 4
Article12 | Torse pour examen obstétrical prénatal de 39 à 40 semaines de grossesse Permet la formation aux Competences fondamentales pour l'examen prenatal incluant la palpation, l'auscultation cardiaque foetale et les mesures abdominales. Reperes anatomiquement corrects du bassin et du foetus. Le materiau tissulaire doit procurer une sensation tactile realiste. Permet de partager le son avec un haut-parleur externe Le son du coeur foetal et le debit sanguin ombilical peuvent etre entendus depuis un haut-parleur externe. Telecommande pour ajuster les parametres de volume et de frequence cardiaque. Mesures du corps maternel : Circonference abdominale maternelle/Hauteur du col de l’uterus /Pelvimetrie externe Les reperes anatomiquement corrects comprennent la symphyse pubienne, le nombril, le processus xiphoide, la crete iliaque et les grands trochanters. Le simulateur doit avoir 5 variations de son : Sons du stéthoscope - Bruits cardiaques fœtaux Sons Doppler - Bruits cardiaques fœtaux - Flux sanguin ombilical - Flux sanguin ombilical avec bruits cardiaques fœtaux combinés (postérieur et antérieur) Paramètres contrôlables Contrôle du rythme cardiaque fœtal (60- 180) Basculer entre interne et haut-parleurs externes Caractéristiques : Poids entre 11 kg et 12 kg Taille : 25-30 x 55-65 x 25-35 cm (L x l x H ) Livre avec : 1 torse de grossesse 1 adaptateur secteur 1 telecommande 1 talc 1 manuel d'instruction |  | 1
Article13 | Simulateur torse d’aspiration des voies aériennes Simulateur torse d’aspiration des voies aériennes, disposant d’une représentation des organes respiratoires humains, et conçu pour une aspiration temporaire des voies aériennes et une pratique d'insertion du cathéter. Doit être efficace pour la formation à l'aspiration des voies respiratoires pour les patients étouffants. Doit être lavable et facilement démontable pour le nettoyage. Description : Anatomie réaliste comprend la bouche, la langue, pharynx oral et nasal, épiglotte, la trachée et l’œsophage. Les voies de cathétérisation comprennent les voies orale, nasale ou par l’orifice de trachéotomie. Organes de la vie comme facilitent l’apprentissage longueur d’insertion d'un catheter. La fenêtre latérale permettant le passage du cathéter à observer. Le sputum simulé de manière réaliste est collant à la bouche Compétences : Aspiration orale Aspiration nasale Aspiration endotrachéale Composition du produit : 1 Modèle tête et cou avec anatomie des voies respiratoires 1 Lubrifiant 2 Cathéters 1 Bouteille d'expectorations simulées 1 Plateau en métal 1 Seringue 1 Manuel d’utilisation 1 Sac de rangement Formation et installation sur site par un spécialiste agrée par le fabriquant. Garantie un an pièces et main d’œuvre. Gratuité de la main d’œuvre tout au long de l’utilisation du simulateur. |  | 2
Article14 | Simulateur échographique de l’examen échographie des urgences FAST Simulateur torse échographique abdominal Fast/aigu, doit fournir une formation simulée dans FAST (focused évaluation de l'échographie pour la traumatologie), une échographie devant permettre à identifier la présence de liquide intra-péritonéale ou péricardique chez les patients traumatiques, ce qui permet de détecter la cause possible de chocs tels que hémothorax, hémorragie intra-péritonéale ou tamponade cardiaque. Procédures FAST : 1. Hémorragie interne au niveau des régions périhépatiques, périspléniques, pelviennes et péricardiques 2. Échographie pour les patients aigus: Hémorragie interne au niveau des cavités péricardiques et bilatérales ainsi que hémorragie intra-abdominale autour du foie, de la rate et de la vessie. Les pathologies comprennent la cholécystite, un anévrisme de l'aorte et une lésion du côlon. Compétences : Hémorragie Interne périhépatique, périsplénique, bassin et péricarde. Hémorragie interne au niveau du péricarde, des chambres bilatéraux ainsi qu’une hémorragie intra-abdominale à travers le foie, la rate et la vessie. Pathologies dont cholécystite, anévrisme de l’aorte, une lésion sur le côlon Images échographiques pouvant être vues : Tamponnade cardiaque Hémorragie abdominale supérieure droite Hémorragie abdominale supérieure gauche Hémorragie pelvienne Saignements pleural Saignements péri-hépatique Anévrisme de l’aorte abdominal Matériaux : Les tissus mous et les organes de base: résine uréthane Os synthétiques: résine époxy de base Composition du simulateur : 1 torse 1 caisse de transport Formation et installation sur site par un spécialiste agrée par le fabriquant. Garantie un an pièces et main d’œuvre. Gratuité de la main d’œuvre tout au long de l’utilisation du simulateur. |  | 1
Article15 | Torse d’examen abdominal échographique de haute-fidélité avec pathologies Simulateur ultrasons de haute-fidélité permettant une formation efficace de la technique d’échographie abdominale dont les pathologies. Les lésions simulées incluses doivent fournir de vastes possibilités d’étude. Outil inanimé pour la formation d'un débutant à la démonstration par un expert. Tout appareil à ultrasons avec une sonde convexe peut être utilisé sur ce simulateur. Compétences : Doit offrir des coupes transversales et anatomie échographique. Démonstration échographique de chaque organe individuel. ・ Anatomie hépatobiliaire, pancréatique et autre anatomie abdominale détaillée répondant aux exigences excellentes de formation. Huit segments hépatiques de Couinaud doivent être localisés. ・ Diverses lésions simulées, y compris calculs biliaires et kystes, tumeurs solides (hypoéchogènes, hyperéchogène et aspect cible) dans le foie, le pancréas, la rate et les reins. ・Tailles réelles d’organes, de structures et de lésions anormales. ・ Matériaux fantômes durables. Pathologies incluses : Lésions hépatiques (kystique et solide). Vésicule biliaire et voies biliaires. Tumeurs du pancréas. Lésions spléniques, les deux lésions des reins et, à gauche, tumeur surrénalienne. Caractéristiques : Le foie (anatomie segmentaire, portail et hépatique systèmes veineux, ligament rond et du ligament veineux). Les voies biliaires (vésicule biliaire, canal cystique, intra-hépatiques et extra-hépatiques). Pancréas (canal pancréatique). Rate. Reins. Structures vasculaires détaillées (aorte, veine cave, artère coeliaque avec ses branches, veine porte avec ses branches, vaisseaux mésentériques supérieurs, artères rénales…) Simulateur livré avec un support de positionnement et une mallette de transport. Dimensions approximatives : Hauteur 16-20 cm / Largeur 22-26 cm / Profondeur 26-30 cm. Poids approximatif : 10-12 Kg. Formation et installation sur site par un spécialiste agrée par le fabriquant. Garantie un an pièces et main d’œuvre. Gratuité de la main d’œuvre tout au long de l’utilisation du simulateur. |  | 1
Article16 | Torse d’examen échographique abdominal de haute-fidélité Simulateur ultrasons de haute-fidélité permettant une formation efficace de la technique d’échographie abdominale. Outil inanimé pour la formation d'un débutant à la démonstration par d’un expert. Tout appareil à ultrasons avec une sonde convexe peut être utilisé sur ce simulateur. Caractéristiques : Hépatobiliaire, pancréatique et autres anatomies abdominales détaillés. Huit segments hépatiques de Couinaud peuvent être localisés. Le foie (anatomie segmentaire, portail et hépatique systèmes veineux, ligament rond et du ligament veineux) Les voies biliaires (vésicule biliaire, canal cystique, intra-hépatiques et extra-hépatiques) Pancréas (canal pancréatique), Rate et Reins. Structures vasculaires détaillées (aorte, veine cave, artère coeliaque avec ses branches, veine porte avec ses branches, vaisseaux mésentériques supérieurs, artères rénales…) Compétences : Principes de base de l’échographie abdominale: Coupes transversales et anatomie sonographique, Démonstration échographique de chaque organe, Localisation des segments hépatiques de Couinaud. Simulateur livré avec un support de positionnement et une mallette de transport. Dimensions approximatives : 20-30 x15-20x24-30cm. Poids approximatif : 10kg-12 kg. Formation et installation sur site par un spécialiste agrée par le fabriquant. Garantie un an pièces et main d’œuvre. Gratuité de la main d’œuvre tout au long de l’utilisation du simulateur. |  | 1
Total HTVA/HDD
TVA 20%
Total TTC
Arréter le Présent Bordereau Des Prix - Detail Estimatif à la Somme de : ……………………………. Dirhams HTVA & HDD.

## Brd Lot1
BORDEREAU DES PRIX - DETAIL ESTIMATIF AO N°: 27/2022 Achat de Matériel Scientifique pour le Centre de Simulation Clinique et d’Innovation de la Faculté de Médecine et de Pharmacie de Tanger en 2 Lots.
Article N° |  | Prix unitaire (HTVA)/(HDD) | Nbr | Prix total (HTVA)/(HDD)
Lot 1
Article1 | Pack de Simulateurs d’entrainement à la suture d’épisiotomie après accouchement Simulateurs de suture d'épisiotomie fournissant une manière réaliste pour les étudiants d'apprendre de bonnes techniques chirurgicales. - Les simulateurs offrent aux élèves une variété d'expériences de réparation sans contrainte de temps et de souci de sécurité, qui sont des facteurs avec un patient vivant. -Les simulateurs doivent être utilisés par l'élève dans un laboratoire d'apprentissage avec un instructeur ou par l'élève individuellement dans le cadre clinique juste avant l'expérience du patient. En plus d'être portatif, la texture réelle doit permettre à l'apprenant de développer une «sensation» pour la manipulation de l'instrument, la tension sur la suture et les avantages d'une méthode de lier des noeuds sur une autre. -Comprend 3 types de sutures: • Simulateur de suture de ligne médiane • Simulateur de Suture Mediolatéral Gauche • Simulateur de Suture Mediolatéral Droite Un système d’apprentissage en 3 niveaux pour enseigner l’épisiotomie, les techniques de suture et les sutures sur les épisiotomies et les déchirures de deuxième degré. Niveau 1 : Episiotomie - Un dispositif simple pour enseigner les méthodes sûres d’épisiotomie. Compétences enseignées : Identification des fontanelles, Prise en charge du périnée distendu, Réduction du risque de blesser le bébé ou la mère, Injection périnéal avant l’épisiotomie, Utilisation d’instruments, Réalisation d’épisiotomie medio-latérale ou médiane Caractéristiques : Représentation réaliste des tissue en présence d’un périnée distendu, tête de bébé réaliste visuellement et au toucher avec les repères, réponse tactile appropriée lors de l’insertion de doigts pour sécuriser la tête du bébé. Deux épisiotomie par kit. Se fixe sur la base de suture périnéale Niveau 2 : Techniques de suture du périnée Le kit de d’épisiotomie et de réparation périnéale doit permettre l’enseignement de la suture sur deux plans dont un représente le défi qui existe lorsqu’il s’agit de suturer dans le vagin Compétences enseignées : Suture sur deux plans (dans le vagin et sur le périnée), Pratique des techniques de sutures: Continue, Sub-cuticulaire, avec des noeuds. Caractéristiques : Représentation de l’anus, de restes d’hymen, pour l’orientation et une évaluation avant suture, toutes les couches de la peau sont présentes et la rétention des sutures est réaliste. Niveau 3 : Procédures de réparations périnéales Pour la pratique de l’épisiotomie et les déchirures de 2ème degré Compétences enseignées : Reconnaissance des couches de tissu et prise en charge, Suture de la muqueuse vaginale, Suture du muscle profond, identification et prise en charge des déchirures périnéales, permet l’examen digital rectal avant et après la réparation. Caractéristiques : Le bloc représente les caractéristiques anatomiques réalistes suivantes : peau du périnée structure musculaire superficielle et couches adéquates pour les sutures – toutes les couches peuvent être suturées plusieurs fois. Chaque bloc présente 3 sites de suture : le latéral gauche est « pré-incisé », le médian et le médiolatéral ne sont pas pré-incisés. La peau se lave à l’eau et au savon Pinces fournies pour maintenir le dispositif sur un support horizontal Livré avec 2eme exemplaire pour chaque type de suture -Chaque simulateur est livré avec un livret d'instructions et est encadré individuellement. - La qualité du matériau doit répondre aux normes européennes ou américaines - Lettre d'autorisation du fabricant |  | 1
Article 2 | Simulateur d’examen gynécologique avancé Simulateur avec repères anatomiques permettant la pratique et l’exercice des techniques d’examen gynécologiques les plus répandues COMPÉTENCES ACQUISES • Reconnaissance de l'anatomie périnéale et pelvienne, y compris les repères osseux • Examen vaginal numérique • Examen bi-manuel • Procédure de frottis cervical (y compris l'utilisation d'un spéculum) • Examen rectal numérique Les cuisses partielles facilitent l'orientation anatomique Périnée et lèvres souples et solides La paroi abdominale avec une couche de graisse rend la palpation plus réaliste Les lèvres peuvent être séparées de manière réaliste Chaque utérus est présenté à l'angle anatomique correct La paroi abdominale peut être retirée rapidement et facilement Les modules peuvent être changés rapidement et facilement La surface de la peau est lavable à l'eau et au savon sans latex Anatomie : Abdomen, bassin et organes génitaux Vagin, col de l'utérus, anus et intestin inférieur Modules utérins interchangeables avec différentes complications Modules : Normal - Col de l'utérus nullipare -Grand Fibroïde - Col de l'ectropion nullipare Petit Fibroïde - Col de Polype Nullipare Kyste ovarien - col de l'utérus multipare Retroverted - Col de l'utérus multipare- Enceinte de 10 à 12 semaines Enceinte de 14 à 16 semaines - Insertion abdominale Torse inferieur – base – 2tubes gel Malette de protection - Lettre d'autorisation du fabricant - Garantie main d'oeuvre et pieces rechange de 2ans |  | 2
Article 3 | Kit de simulation de suture kit qui offre des sutures pratiques à tous les niveaux. -Convient aux étudiants qui doivent apprendre ou aux professionnels de la santé qui veulent perfectionner les différents types et techniques de sutures et autres compétences nécessaires à la fermeture des plaies. -L'instructeur ou l'étudiant aura la capacité de faire des incisions et de déterminer la profondeur de la suture et la technique à utilise, pratiquer et mettre les noeuds, l'agrafage et le placement des agrafes, l'utilisation de la colle chirurgicale, la suture des tissus profonds (placement et fermeture) et la suture du tissu sous-cutané (placement et fermeture). -Dispose d'épiderme, de derme, de fascia, de graisse et de couches musculaires. - La peau permettra le placement et la fermeture de sutures superficielles. - Doit comprendre : un tampon de suture, un plateau pour maintenir le coussin, un étui de transport durable, un porte-aiguille, des ciseaux de suture, une pince à papier, un scalpel, une suture en nylon et un petit étui pour tenir les instruments. -Livré avec 20 autres tampons de suture -Manuel de formation - La qualité du matériau doit répondre aux normes européennes ou américaines |  | 10
Article 4 | Bras pour ponction artérielle chez l’adulte Simulateur de bras adulte permettant la palpation et la ponction de l’artère radiale et l’artère humérale -Le modèle d’entrainement doit être facile à utiliser pour expliquer et pratiquer la ponction artérielle pour gaz du sang et analyse de sang - Les points de ponction doivent être déterminés en palpant effectivement le pouls de l’artère radiale et de l’artère humérale. -Le modèle doit contenir un système de pression artérielle réaliste permettant au sang simulé de refluer naturellement dans la seringue de ponction permettant de confirmer que l’aiguille a été correctement introduite dans l’artère - La peau de la zone à ponctionner et l’artère simulée doivent permettre une utilisation de longue durée - La peau du bras simulé doit se fermer sans laisser de trace de ponction pour permettre à l’étudiant suivant de refaire la ponction sur peau sans trace Livré avec : -1 flacon de sang artériel artificiel -1 système de génération mécanique de pouls -8 segments d’artère de rechange -6 peaux de rechange -3 seringues et tubes -valise de transport -La qualité du matériau doit répondre aux normes européennes ou américaines - Lettre d'autorisation du fabricant |  | 1
Article 5: | Simulateur drainage et ponction pleurale avec échoguidage Doté de modules interchangeables, ce produit permet d'effectuer diverses techniques d'insertion de drain thoracique, y compris des techniques guidées par ultrasons. Décompression à l'aiguille d'un pneumothorax sous tension Insertion de drain thoracique échoguidée de type Seldinger, y compris l'insertion de l'aiguille sous vision directe et la reconnaissance ultrasonique des structures thoraciques Insertion d'un drain thoracique ouvert ou coupé : reconnaissance de la position correcte, incision chirurgicale, dissection émoussée à travers la paroi thoracique, perforation de la plèvre et balayage des doigts Suture du tube à la paroi thoracique Caractéristiques Représentation du thorax d'un homme adulte avec les bras levés. Convient aux positions couchée, assise ou penchée vers l'avant Repères de l'articulation manubriosternale, des clavicules, des côtes, du grand pectoral et du latissimus dorsi Drain thoracique bilatéral et coussinets de décompression à l'aiguille Anatomie interne par ultrasons avec structures diaphragmatiques et poumon collapsé Les réservoirs peuvent être remplis de liquide ou de sang factice pour représenter un épanchement pleural Livré avec 8 pads (5 standards et 3 échogènes) |  | 2
Article 6 | Tête d’intubation adulte Simulateur d’une tête adulte muni de repères anatomiques tels que : dents, langue, pharynx, larynx, épiglotte, cartilage aryténoïde, pli vestibulaire et cordes vocales, trachée, poumons, oesophage, cartilage cricoïde, estomac. Le modèle doit permettre de faire les exercices suivants : -ventilation manuelle par un masque relié à un ballon auto remplisseur -intubation orale et nasale -pose d’une sonde endo-trachéale d’intubation -utilisation d’un obturateur oesophagien -utilisation d’un tube endotrachéal double lumière -introduction d’un combitube, et d’un masque laryngé -Méthodes de ventilation et d’aspiration -gonflage de la manchette du tube -manoeuvre de Sellick (pression sur le cartilage cricoïde afin de déplacer la trachée et de fermer l’oesophage) Livré avec : - 10 Poumons de rechange - 8 estomacs de rechange - Support solide pour stabiliser le modèle - 4 flacons de lubrifiants en vaporisateur - Valise pour protection et transport - Manuel d’utilisation La qualité du matériau doit répondre aux normes européennes ou américaines - Garantie 1an |  | 4
Article 7 | Bras de premier secours pour soins et contrôle du saignement Simulateur de bras grandeur adulte d’aspect réaliste destiné pour les techniques de de soin et de contrôle des saignements d’un bras Il doit ressembler à un vrai bras à la vue et au toucher. Du sang frais peut couler soit de la plaie de l’avant-bras soit du pouce coupé soit des 2 en même temps. Le pouce permet de s’entrainer à faire des soins Le flux de sang peut être réglé ; il peut venir soit d’une veine soit d’une artère Le sang part dans un bac pour le réutiliser Pouls détectable Possibilité de contrôler le saignement comme dans la vraie vie : pression directe, pose de garrot Livré avec : -poire de pression artérielle Poche d’alimentation de fluide 2 Flacons de sang Valise de transport et manuel d’utilisation Support complet d’alimentation de fluide - Lettre d'autorisation du fabricant |  | 2
Article 8 | Torse pour soins de trachéotomie et sonde gastrique solution pédagogique permet un apprentissage optimal des soins à apporter à un patient porteur d'une trachéostomie, d'une sonde endotrachéale ou d'une sonde gastrique. Ce mannequin d'entrainement adulte comprend une tête avec un carrefour oro-pharyngé extrémement réaliste, une trachée, un oesophage, des poumons et un estomac. Les poumons et l'estomac peuvent être remplis avec du liquide afin de rendre les soins plus réalistes. Il permet : les soins d'une trachéostomie l'aspiration transtrachéale la mise en place et l'ablation d'une sonde gastrique par voie buccale ou nasale la vérification du placement du tube par auscultation. l'instillation, l'irrigation et la surveillance d'une sonde gastrique le lavage et la pose de gavage gastrique l'aspiration oro ou nasopharyngée la pose et la fixation d'une sonde endotrachéale les soins à apporter à un patient porteur d'une sonde endotrachéale - Garantie: 1an |  | 3
Article 9 | Torse pour entrainement à l’auscultation cardiaque et pulmonaire Torse permettant de s’entrainer à l’auscultation des différents bruits du cœur et des poumons, exactement comme un vrai patient -Le responsable de la formation peut simuler plusieurs états grâce à une télécommande sans fil ; -L’auscultation cardiaque et pulmonaire se fait par un stéthoscope spécial (ce n’est pas un stéthoscope ordinaire utilisé dans la pratique clinique courante) adapté pour le simulateur qui permet l’auscultation des différents bruits -Les points d’auscultation sur la torse, doivent être répartis de la façon suivante : .sur la face antérieure : au moins 8points d’auscultation (6 pour le cœur et 2 pour le poumon) . sur la face posterieure : au moins 14 points d’auscultataion pour les poumon -Une seule telecommande pour les différentes utilisations avec un rayon d’action maximal de 30metres -Un système d’amplification du son pour les formations en groupes - Les bruits suivants doivent etre auscultés : ..Bruits du cœur : Auscultation normale, insuffisance de la valve aortique, stenose pulmonaire, retricissement mitral, soufleholosystolique, souflemesosystolique, bruit de galop (3ème son), bruit de galop (4ème son), claquement d’éjection protosystolique, bruit de defectuosité de la cloison interauriculaire, persistance du canal arteriel, bruit de defectuosité de la cloison interventriculaire ..Bruits des poumons : Auscultation pleuro-pulmonaire normale, rales sibilants, rales bronchiques, stridor, ralescrepitants… -Livré avec : .une Valise de transport, . une telecommande, .2 stéthoscopes adapté au simulateur .2 écouteurs . 10 piles AA . 10piles AAA . 1maquette murale montrant les differents sites d’auscultation cardio-pulmonaire de la face anterieure du thorax . 1 maquette murale montrant les differents sites d’auscultation pulmonaire de la face postérieure du thorax -Garanties et service après vente : . garantie totale de 3ans pour tout le matériel du simulateur et de la main d’oeuvre . Accompagnement et Formation sur site de l’équipe . respect des normes de qualité et sécurité européennes ou américaines |  | 3
Article 10: | Simulateur de Cricothyroïdotomie • Modèle anatomique, monté sur un socle, reproduisant une face et un cou, conçu pour l'entraînnement aux techniques de cricothyroïdotomie à l'aiguille ou chirurgicale. • Son anatomie extrêmement réaliste doit permettre un repérage précis du site de ponction. • Les systèmes interchangeables de trachées (souple ou semi-rigide) et de cartilage cricoïde permettent un apprentissage optimal des techniques de cricothyroïdotomie à l'aiguille et chirurgicale. • le modèle doit inclure différents type de cou (cou normal, cou court,cou de l’obèse, cou avec une masse cervicale..) permettant de reproduire les difficultés anatomiques rencontrées dans la vraie vie lors de la réalisation de la cricothyroidotomie en urgence • La peau de cou, interchangeable, est en latex à mémoire de régénération; ce qui permet une réutilisation lors de l'apprentissage de la technique à l'aiguille et une diminution globale des coûts d'entretien. Livré avec : • 10Peaux de cou de replacement • 10Kit de Trachée et cartilage cricoïde normaux de remplacement • 5Kit de trachée et cartilage cricoïde rigide de remplacement • 2 lubrifiant • modèles de différents cou (cou normal, cou court, cou de l’obèse, cou avec une masse cervicale) : 1modèle pour chaque type de cou • valise de transport Garantie : • garantie totale de 2ans • la qualité du matériau doit répondre aux normes europeenes CE • manuel d’utilisation et d’entretien |  | 1
Article 11: | distillateur d'eau Nettoyage facile Évaporateur facilement accessible pour le nettoyage. Consommation d'énergie économique grâce à la distillation de l'eau de refroidissement chauffée. Opération facile Distillateur à eau pour distillation simple (entièrement automatique) avec réservoir de stockage, adapté au montage sur paillasse et au mur. longue vie Élément chauffant, évaporateur, réservoir de stockage et condenseur en acier inoxydable Grand réservoir de stockage Le réservoir de stockage de distillat accepte deux fois la capacité horaire de l'alambic. Arrêt thermostatique manque d'eau. Capacité 4 L/h Reservoir de stockage 12 L Gratuité d’Installation et main d’œuvre 2 ans de Garantie de fonctionnement |  | 1
Total HTVA/HDD
TVA 20%
Total TTC
Arréter le Présent Bordereau Des Prix - Detail Estimatif à la Somme de : ……………………………. Dirhams HTVA & HDD.